## Sheet1
Tên công ty:
Địa chỉ:
MST:
Số điện thoại liên hệ:
DANH MỤC HÀNG HÓA BÁO GIÁ
Gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư y tế, hoá chất chuyên khoa Răng Hàm Mặt năm 2025 - Bệnh viện quận Tân Bình
DANH MỤC BỆNH VIỆN YÊU CẦU |  |  |  |  | DANH MỤC BÁO GIÁ CỦA CÔNG TY
STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Năm sản xuất | Mã hiệu sản phẩm | Mã HS | Hãng sản xuất | Nước sản xuát | Phân loại theo NĐ 98/2021/NĐ-CP (nếu có) | Đơn giá (ĐVT: đồng) | Thành tiền (ĐVT: đồng)
A | B |  | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Chổi đánh bóng nha khoa | Chổi cước dùng trong nha khoa. - Gắn vừa đầu khuỷu tay khoan chậm. - Cán chổi: bằng vật liệu thép không rỉ, giữ chặt lông. - Trên cán chổi gắn nhiều sợi cước màu trắng, các sợi cước xếp thành bó. Công dụng: Dùng chung với bột đánh bóng để đánh bóng sau cạo vôi, làm sạch răng trước trám. | Cái | 2736
2 | Cọ Bond nha khoa | Cọ tăm bông chuyên dụng để bôi keo trám răng vào xoang cần trám dùng trong trám răng. - Chất liệu: cán nhựa, đầu bôi keo bằng bông tròn nhỏ, không bị tưa mòn. - Có các kích thước siêu mịn, mịn, trung bình. - Sử dụng 1 lần. | Cây | 5000
3 | Vaseline | Dùng cách ly chống mất nước sau trám răng. - Thành phần: Vaseline - Quy cách: lọ ≥ 20g | Lọ | 20
4 | Mũi mài đá | Mũi mài bằng đá dùng trong nha khoa. Dùng để mài hàm giả nhựa, răng nhựa. Phần tác dụng: làm bằng đá, có các độ thô khác nhau tương ứng với màu xanh, hồng hoặc tương tự. Hình dạng: hình búp lửa: dài: 12mm, 1 đầu nhọn, đường kính vị trí lớn nhất: 6mm. Thân: hình trụ dài: 3.5 cm, làm bằng thép không rỉ, gắn vừa tay khoan chậm đầu thẳng. | Mũi | 10
5 | Mũi mài nhựa | Mũi mài nhựa dùng trong nha khoa. Dùng để mài hàm giả nhựa, răng nhựa, móc kim loại. Phần tác dụng: Làm bằng thép không rỉ hoặc tungsten carbide, hình búp lửa: dài: 12mm, 1 đầu nhọn, đường kính vị trí lớn nhất: 6mm. Thân hình trụ dài: 3.5 cm, làm bằng thép không rỉ, gắn vừa tay khoan chậm đầu thẳng. | Mũi | 40
6 | Tê bôi | Dùng trong nha khoa Dùng để bôi tê tại niêm mạc miệng. Lọ ≥ 30g Dạng gel, chứa 20% benzocaine. Mùi hương dễ chịu hoặc không mùi. | Lọ | 24
Tổng cộng thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan)
| - Hiệu lực của báo giá: tối thiếu 6 tháng kể từ ngày 13/06/2025 |  |  |  | 9: Ngày tháng năm 2025
Đại diện Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
* Ghi chú:
- Giá ở cột 11 là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan.