## PL1_DVKT
PHỤ LỤC 1 - DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT
(Đính kèm Thông báo số 249/TB-BVĐKTB ngày 15/10/2025 của Bệnh viện Đa khoa Tân Bình)
STT | Danh mục dịch vụ kỹ thuật | Mô tả dịch vụ kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dịch vụ kỹ thuật dự kiến thực hiện 12 tháng | Số lượt QC dự kiến trong 12 tháng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH
1 | Xét nghiệm Tuyến giáp (Thyroid)
1.1 | Miễn dịch định lượng TSH | Đánh giá chức năng tuyến giáp, suy/cường giáp, theo dõi điều trị | Xét nghiệm | 5800 | 300
1.2 | Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) [Máu] | Theo dõi bệnh tự miễn tuyến giáp Hashimoto, ung thư tuyến giáp | Xét nghiệm | 300 | 24
1.3 | Miễn dịch định lượng FT3 | Đánh giá cường giáp T3, khi FT4 bình thường | Xét nghiệm | 3300 | 300
1.4 | Anti-TPO | Phát hiện viêm giáp tự miễn Hashimoto, Basedow | Xét nghiệm | 400 | 24
1.5 | Miễn dịch định lượng FT4 | Đánh giá cường/suy giáp, theo dõi điều trị | Xét nghiệm | 5300 | 300
2 | Xét nghiệm Nội tiết tố
2.1 | Cortisol | Đánh giá trục tuyến yên – thượng thận, stress, suy thượng thận | Xét nghiệm | 150 | 12
2.2 | Peptide - C | Đánh giá tiết insulin nội sinh, phân biệt typ 1/2 | Xét nghiệm | 150 | 12
3 | Xét nghiệm Nhiễm khuẩn Sepsis Critical Care
3.1 | Định lượng Procalcitonin | Chẩn đoán nhiễm trùng nặng, sepsis, quyết định kháng sinh | Xét nghiệm | 150 | 12
4 | Dấu ấn ung thư Tumor marker
4.1 | Định lượng CA 125 máu | Theo dõi ung thư buồng trứng | Xét nghiệm | 150 | 12
4.2 | Định lượng CA 19-9 máu | Theo dõi ung thư dạ dày – tụy | Xét nghiệm | 150 | 12
4.3 | Định lượng CA 15-3 máu | Theo dõi ung thư vú | Xét nghiệm | 150 | 12
4.4 | Miễn dịch định lượng CEA | Theo dõi ung thư đại trực tràng, phổi, v.v. | Xét nghiệm | 600 | 24
4.5 | Miễn dịch định lượng AFP | Ung thư gan nguyên phát, theo dõi bệnh | Xét nghiệm | 700 | 24
4.6 | Miễn dịch định lượng PSA toàn phần | Sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt, theo dõi | Xét nghiệm | 600 | 24
5 | Sức khỏe sinh sản
5.1 | Miễn dịch định lượng BhCG | Chẩn đoán thai, nang nhau, theo dõi điều trị u nhau | Xét nghiệm | 1100 | 50
6 | Thiếu máu Anemia
6.1 | Định lượng Ferritin [Máu] | Đánh giá dự trữ sắt, thiếu máu; theo dõi điều trị | Xét nghiệm | 1200 | 50
7 | Bộ tim mạch Cardiac marker
7.1 | Miễn dịch định lượng NT ProBNP hoặc BNP [Máu] | Chẩn đoán, phân tầng nguy cơ và theo dõi suy tim | Xét nghiệm | 3000 | 300
7.2 | Miễn dịch định lượng Troponin I hs hoặc Troponin T hs | Chẩn đoán NMCT cấp, đánh giá tổn thương cơ tim rất sớm | Xét nghiệm | 2000 | 300
8 | Bệnh lây truyền Infectious Diseases
8.1 | Miễn dịch Rubella IgG tự động | Xác định miễn dịch Rubella, đánh giá miễn dịch cộng đồng | Xét nghiệm | 300 | 12
8.2 | Miễn dịch định lượng Anti HBs | Đánh giá miễn dịch sau tiêm chủng HBV; theo dõi đáp ứng vaccine | Xét nghiệm | 1000 | 24
8.3 | Miễn dịch Rubella IgM tự động | Chẩn đoán nhiễm Rubella cấp, theo dõi ổ dịch | Xét nghiệm | 300 | 12
8.4 | HBsAg miễn dịch tự động | Sàng lọc viêm gan B, theo dõi tình trạng mang virus | Xét nghiệm | 5300 | 150
8.5 | HCV Ab miễn dịch tự động | Sàng lọc nhiễm HCV, sàng lọc máu | Xét nghiệm | 2600 | 150
II | XÉT NGHIỆM SINH HÓA
1 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá tổn thương gan | Xét nghiệm | 76100 | 300
2 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Đánh giá tổn thương gan | Xét nghiệm | 76300 | 300
3 | Định lượng Glucose | Chẩn đoán và theo dõi đái tháo đường | Xét nghiệm | 84000 | 300
4 | Định lượng Creatinine | Đánh giá chức năng thận | Xét nghiệm | 76700 | 300
5 | Định lượng MAU (Micro Albumin Urine) | Phát hiện viêm thận phổi tiểu đường sớm | Xét nghiệm | 12300 | 300
6 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Đánh giá rối loạn điện giải trong máu | Xét nghiệm | 49100 | 300
7 | Định lượng HDL- Cholesterol | Đánh giá lipid máu tim mạch | Xét nghiệm | 53400 | 300
8 | Đo hoạt độ Amylase | Chẩn đoán viêm tụy cấp / mạn | Xét nghiệm | 900 | 50
9 | Định lượng Acide Uric | Gút, rối loạn chuyển hóa purine | Xét nghiệm | 8400 | 300
10 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Đánh giá nguy cơ tim mạch | Xét nghiệm | 53500 | 300
11 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá chức năng gan; vàng da | Xét nghiệm | 1000 | 50
12 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | Phân biệt vàng da tắc mật | Xét nghiệm | 900 | 50
13 | Định lượng Sắt | Thiếu sắt, quá nhiều sắt | Xét nghiệm | 1100 | 100
14 | Định lượng Triglycerid | Đánh giá mỡ máu tim mạch | Xét nghiệm | 53500 | 300
15 | Định lượng Creatinin (niệu) | Theo dõi chức năng thận | Xét nghiệm | 12300 | 300
16 | Định lượng Fructosamin [Máu] | Theo dõi đường huyết ngắn hạn (2–3 tuần) | Xét nghiệm | 1500 | 100
17 | Định lượng Albumine | Dinh dưỡng, chức năng gan/thận | Xét nghiệm | 600 | 50
18 | Định lượng Urê | Đánh giá chức năng thận, chuyển hóa protein | Xét nghiệm | 44100 | 300
19 | Phản ứng CRP | Viêm cấp, nhiễm khuẩn | Xét nghiệm | 3300 | 300
20 | Đo hoạt độ GGT | Đánh giá mật, gan, viêm gan do rượu | Xét nghiệm | 1200 | 50
21 | Định lượng RF (Rheumatoid Factor) | Chẩn đoán viêm đa khớp dạng thấp | Xét nghiệm | 700 | 50
22 | Định lượng Calci toàn phần | Dinh dưỡng, tuyến cận giáp, gan thận | Xét nghiệm | 29700 | 300
23 | Định lượng CRP hs | Đánh giá nguy cơ tim mạch, Viêm cấp, nhiễm khuẩn | Xét nghiệm | 2500 | 50
24 | Định lượng Ure niệu | Chức năng thận niệu, đánh giá tiết niệu | Xét nghiệm | 700 | 12
25 | Định lượng điện giải đồ niệu | Rối loạn điện giải, đánh giá thận | Xét nghiệm | 750 | 12
III | ĐỊNH LƯỢNG HbA1C
1 | Định lượng HbA1C | Theo dõi lâu dài kiểm soát glucose | Xét nghiệm | 16600 | 300
IV | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Dòng chảy tế bào huỳnh quang kết hợp đếm trở kháng và tán xạ ánh sáng | Xét nghiệm | 89600 | 300
V | XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG
1 | Entamoeba histolitica Ab | Chẩn đoán lỵ, áp xe do amip | Xét nghiệm | 1400 | 24
2 | Sán chó Echinococcus granulosus Ab | Chẩn đoán nhiễm nang, sán chó | Xét nghiệm | 820 | 24
3 | Toxocara Ab | Chẩn đoán nhiễm giun đũa chó mèo | Xét nghiệm | 820 | 24
4 | Strongyloides Ab | Chẩn đoán nhiễm giun lươn | Xét nghiệm | 820 | 24
5 | Gnathostoma Ab | Chẩn đoán nhiễm giun đầu gai | Xét nghiệm | 820 | 24
VI | XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU
1 | Thời gian Prothrombin (PTs) | Theo dõi warfarin, đánh giá chức năng đông máu | Xét nghiệm | 3200 | 300
2 | Thời gian thromboplastin họat hóa từng phần (APTT) | Theo dõi Heparin, rối loạn yếu tố nội sinh | Xét nghiệm | 2800 | 300
3 | Định lượng Fibrinogen | Đánh giá nguy cơ hoặc nguyên nhân chảy máu bất thường, nghi ngờ rối loạn đông máu, hoặc theo dõi các bệnh lý gan, tình trạng viêm và thiếu hụt fibrinogen bẩm sinh, tâm soát trước phẫu thuật,theo dõi điều trị thay thế fibrinogen. | Xét nghiệm | 2800 | 300
4 | Định lượng D-dimer | Chẩn đoán huyết khối; theo dõi DIC/phẫu thuật | Xét nghiệm | 300 | 12

## PL2-TBYT
PHỤ LỤC 2 – YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ Y TẾ
(Đính kèm Thông báo số 249/TB-BVĐKTB ngày 15/10/2025 của Bệnh viện Đa khoa Tân Bình)
STT | Danh mục thiết bị y tế | Yêu cầu về thiết bị y tế | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Thiết bị y tế chạy các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Miễn dịch | Máy miễn dịch tự động với các yêu cầu sau: | Hệ thống/ Máy | 1
1. Có khả năng thực hiện đầy đủ các xét nghiệm Miễn dịch trong danh mục tại Phụ lục 1 đính kèm Thông báo.
2. Diện tích tối đa (dài x rộng): 150cm x 80cm.
3. Phương pháp CLIA, trong đó, ưu tiên phương pháp ECLIA (giảm thời gian xét nghiệm).
4. Công suất: ≥ 100 test/giờ.
5. Cho phép nạp mẫu liên tục.
6. Kết nối 2 chiều với LIS.
7. Máy Sản xuất năm 2024 trở về sau.
2 | Thiết bị y tế chạy các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Sinh hóa | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động với các yêu cầu sau: | Hệ thống/ Máy | 1
1. Có khả năng thực hiện đầy đủ các xét nghiệm Sinh hóa trong danh mục tại Phụ lục 1 đính kèm Thông báo.
2. Diện tích chân máy tối đa (dài x rộng): 160cm x 90cm.
3. Có tích hợp ISE hoặc tương đương.
4. Đáp ứng công suất: ≥ 300 xét nghiệm/giờ (chỉ đo quang), ≥ 300 xét nghiệm/giờ (chỉ đo ISE), ≥ 600 xét nghiệm/giờ (chế độ hỗn hợp: đo quang + ISE).
5. Cho phép nạp mẫu liên tục.
6. Kết nối 2 chiều với LIS.
7. Máy Sản xuất năm 2024 trở về sau.
3 | Thiết bị y tế chạy dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Định lượng HbA1C | 1. Diện tích chân máy tối đa (dài x rộng): 55cm x 55cm. | Hệ thống/ Máy | 1
2. Sử dụng phương pháp HPLC - tiêu chuẩn vàng. Độ chính xác cao, CV< 1%.
3. Công suất xử lý mẫu: ≥ 50 mẫu/giờ, thời gian phân tích không quá 90 giây/mẫu.
4. Có khả năng nạp mẫu liên tục tự động cho một lần chạy. Chế độ ưu tiên xử lý mẫu khẩn cấp (STAT) tích hợp.
5. Có bộ tiền lọc (Pre-Filter) để đảm bảo loại bỏ các vật ngoại lai hoặc các cục máu đông nhỏ không nhận thấy được mắt thường, bảo vệ cột sắc ký.
6. Phần mềm tự động phân tích sắc ký.
7. Có kết nối LIS.
8. Cột sắc ký cao sử dụng được cho tối thiểu 3.000 test, tuổi thọ đảm bảo > 12 tháng.
9. Máy Sản xuất năm 2024 trở về sau.
4 | Thiết bị y tế chạy dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động với các yêu cầu sau: | Hệ thống/ Máy | 1
1. Diện tích chân máy tối đa (dài x rộng): 110cm x 80cm.
2. Có module lấy mẫu tự động (autosampler).
3. Đáp ứng công suất: ≥ 80 mẫu/giờ.
4. Kết nối được với LIS.
5. Máy Sản xuất năm 2024 trở về sau.
5 | Thiết bị y tế chạy các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Ký sinh trùng | 1. Có khả năng thực hiện đầy đủ các xét nghiệm Ký sinh trùng trong danh mục tại Phụ lục 1 đính kèm Thông báo. | Hệ thống/ Máy | 1
2. Diện tích chân máy tối đa (dài x rộng): 90cm x 80cm.
3. Có kết nối LIS.
4. Máy Sản xuất năm 2024 trở về sau.
6 | Thiết bị y tế chạy các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: | Hệ thống/ Máy | 1
1. Có khả năng thực hiện đầy đủ các xét nghiệm Đông máu trong danh mục tại Phụ lục 1 đính kèm Thông báo.
2. Đáp ứng công suất: ≥ 10 xét nghiệm/giờ.
3. Phân tích được các chỉ số đông máu cơ bản và D-dime.
4. Kết nối được với LIS.
5. Sử dụng phương pháp đo quang hoặc tương đương.
6. Máy Sản xuất năm 2024 trở về sau

## PL3_TBYT
Tên công ty: | [15 empty] | Phụ lục 3
Địa chỉ:
MST:
Số điện thoại liên hệ:
DANH MỤC CHÀO THIẾT BỊ Y TẾ ĐI KÈM DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM CÔNG TY CHÀO TẠI PHỤ LỤC 3
(Đính kèm Thông báo số 249/TB-BVĐKTB ngày 15/10/2025 của Bệnh viện Đa khoa Tân Bình)
DANH MỤC BỆNH VIỆN YÊU CẦU |  |  |  |  | DANH MỤC CÔNG TY CHÀO
STT | Danh mục thiết bị y tế | Yêu cầu | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Năm sản xuất | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Mã HS | Hãng sản xuất | Nước sản xuát | Phân loại theo NĐ 98/2021/NĐ-CP (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Thiết bị y tế chạy các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Miễn dịch | Máy miễn dịch tự động với các yêu cầu sau: 1. Có khả năng thực hiện đầy đủ các xét nghiệm Miễn dịch trong danh mục tại Phụ lục 1 đính kèm Thông báo 2. Diện tích tối đa (dài x rộng): 150cm x 80cm. 3. Phương pháp CLIA, trong đó, ưu tiên phương pháp ECLIA (giảm thời gian xét nghiệm). 4. Công suất: ≥ 100 test/giờ. 5. Cho phép nạp mẫu liên tục. 6. Kết nối 2 chiều với LIS. 7. Máy Sản xuất năm 2024 trở về sau. | Hệ thống/ Máy | 1
2 | Thiết bị y tế chạy các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Sinh hóa | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động với các yêu cầu sau: 1. Có khả năng thực hiện đầy đủ các xét nghiệm Sinh hóa trong danh mục tại Phụ lục 1 đính kèm Thông báo 2. Diện tích chân máy tối đa (dài x rộng): 160cm x 90cm. 3. Có tích hợp ISE hoặc tương đương. 4. Đáp ứng công suất: ≥ 300 xét nghiệm/giờ (chỉ đo quang), ≥ 300 xét nghiệm/giờ (chỉ đo ISE), ≥ 600 xét nghiệm/giờ (chế độ hỗn hợp: đo quang + ISE). 5. Cho phép nạp mẫu liên tục. 6. Kết nối 2 chiều với LIS. 7. Máy Sản xuất năm 2024 trở về sau. | Hệ thống/ Máy | 1
3 | Thiết bị y tế chạy dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Định lượng HbA1C | 1. Diện tích chân máy tối đa 0,5m2.  Ghi rõ hơn (dài, rộng) 2. Sử dụng phương pháp HPLC - tiêu chuẩn vàng. Độ chính xác cao, CV< 1%. 3. Công suất xử lý mẫu: ≥ 50 mẫu/giờ, thời gian phân tích không quá 90 giây/mẫu. 4. Có khả năng nạp mẫu liên tục tự động cho một lần chạy. Chế độ ưu tiên xử lý mẫu khẩn cấp (STAT) tích hợp. 5. Có bộ tiền lọc (Pre-Filter) để đảm bảo loại bỏ các vật ngoại lai hoặc các cục máu đông nhỏ không nhận thấy được mắt thường, bảo vệ cột sắc ký. 6. Phần mềm tự động phân tích sắc ký. 7. Có kết nối LIS. 8. Cột sắc ký cao sử dụng được cho tối thiểu 3.000 test, tuổi thọ đảm bảo > 12 tháng. 9. Máy Sản xuất năm 2024 trở về sau. | Hệ thống/ Máy | 1
4 | Thiết bị y tế chạy dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động với các yêu cầu sau: 1. Diện tích chân máy tối đa (dài x rộng): 110cm x 80cm. 2. Có module lấy mẫu tự động (autosampler). 3. Đáp ứng công suất: ≥ 80 mẫu/giờ. 4. Kết nối được với LIS. 5. Máy Sản xuất năm 2024 trở về sau. | Hệ thống/ Máy | 1
5 | Thiết bị y tế chạy các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Ký sinh trùng | 1. Có khả năng thực hiện đầy đủ các xét nghiệm KÝ sinh trùng trong danh mục tại Phụ lục 1 đính kèm Thông báo 2. Diện tích chân máy tối đa (dài x rộng): 90cm x 80cm. 3. Có kết nối LIS. 4. Máy Sản xuất năm 2024 trở về sau. | Hệ thống/ Máy | 1
6 | Thiết bị y tế chạy các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: 1. Có khả năng thực hiện đầy đủ các xét nghiệm Đông máu trong danh mục tại Phụ lục 1 đính kèm Thông báo 2. Đáp ứng công suất: ≥ 10 xét nghiệm/giờ. 3. Phân tích được các chỉ số đông máu cơ bản và D-dime. 4. Kết nối được với LIS. 5. Sử dụng phương pháp đo quang hoặc tương đương. 6. Máy Sản xuất năm 2024 trở về sau. | Hệ thống/ Máy | 1
| * Ghi chú: |  |  |  | 8: Ngày tháng năm 2025
| - Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. |  |  |  | 8: Đại diện Công ty
| - Mỗi danh mục là một phần độc lập, công ty không nhất thiết phải chào đủ tất cả các danh mục nêu trên. |  |  |  | 8: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

## PL4_HANGHOA
Tên công ty: | [13 empty] | Phụ lục 4
Địa chỉ:
MST:
Số điện thoại liên hệ:
DANH MỤC CHÀO HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM THỰC HIỆN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO MÁY CHÀO TẠI PHỤ LỤC 4
(Đính kèm Thông báo số 249/TB-BVĐKTB ngày 15/10/2025 của Bệnh viện Đa khoa Tân Bình)
STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Năm sản xuất | Mã hiệu sản phẩm | Mã HS | Hãng sản xuất | Nước sản xuát | Phân loại theo NĐ 98/2021/NĐ-CP (nếu có) | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính (quy đổi về đơn vị tính nhỏ nhất (test/ ml/ cái) | Số lượng | Đơn giá (ĐVT: đồng) | Thành tiền (ĐVT: đồng)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14
I | HÓA CHẤT, VẬT TƯ THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH
Công ty liệt kê danh mục hóa chất, vật tư xét nghiệm cần thiết để thực hiện tất cả các danh mục dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Miễn dịch theo yêu cầu của Bệnh viện tại Phụ lục 1 đính kèm Thông báo trong thời gian hợp đồng 12 tháng, tương ứng với thiết bị y tế liệt kê tại Phụ lục 4, trong đó từng danh mục vật tư, hóa chất xét nghiệm phải chào đầy đủ tất cả các cột mục trong biểu (bao gồm vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác thử nghiệm chất lượng dịch vụ kỹ thuật và hiệu chỉnh thiết bị), đồng thời đính kèm Bảng thuyết minh cấu thành danh mục, số lượng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo từng dịch vụ kỹ thuật.
1 | Hóa chất
2 | Hóa chất
3 | …..
Tổng cộng thành tiền (đã bao gồm chi phí cho mượn máy, đặt máy (trong đó đã bao gồm dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, thay thế linh kiện; lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng); thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan | [13 empty] | 0
II | HÓA CHẤT, VẬT TƯ THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM SINH HÓA
Công ty liệt kê danh mục hóa chất, vật tư xét nghiệm cần thiết để thực hiện tất cả các danh mục dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Sinh hóa theo yêu cầu của Bệnh viện tại Phụ lục 1 đính kèm Thông báo trong thời gian hợp đồng 12 tháng, tương ứng với thiết bị y tế liệt kê tại Phụ lục 4, trong đó từng danh mục vật tư, hóa chất xét nghiệm phải chào đầy đủ tất cả các cột mục trong biểu (bao gồm vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác thử nghiệm chất lượng dịch vụ kỹ thuật và hiệu chỉnh thiết bị), đồng thời đính kèm Bảng thuyết minh cấu thành danh mục, số lượng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo từng dịch vụ kỹ thuật.
1 | Hóa chất
2 | Hóa chất
3 | …..
Tổng cộng thành tiền (đã bao gồm chi phí cho mượn máy, đặt máy (trong đó đã bao gồm dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, thay thế linh kiện; lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng); thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan | [13 empty] | 0
III | HÓA CHẤT, VẬT TƯ THỰC HIỆN DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG HbA1C
Công ty liệt kê danh mục hóa chất, vật tư xét nghiệm cần thiết để thực hiện danh mục dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Định lượng HbA1C theo yêu cầu của Bệnh viện tại Phụ lục 1 đính kèm Thông báo trong thời gian hợp đồng 12 tháng, tương ứng với thiết bị y tế liệt kê tại Phụ lục 4, trong đó từng danh mục vật tư, hóa chất xét nghiệm phải chào đầy đủ tất cả các cột mục trong biểu (bao gồm vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác thử nghiệm chất lượng dịch vụ kỹ thuật và hiệu chỉnh thiết bị), đồng thời đính kèm Bảng thuyết minh cấu thành danh mục, số lượng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo dịch vụ kỹ thuật.
1 | Hóa chất
2 | Hóa chất
3 | …..
Tổng cộng thành tiền (đã bao gồm chi phí cho mượn máy, đặt máy (trong đó đã bao gồm dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, thay thế linh kiện; lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng); thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan | [13 empty] | 0
IV | HÓA CHẤT, VẬT TƯ THỰC HIỆN DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC
Công ty liệt kê danh mục hóa chất, vật tư xét nghiệm cần thiết để thực hiện danh mục dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Huyết học theo yêu cầu của Bệnh viện tại Phụ lục 1 đính kèm Thông báo trong thời gian hợp đồng 12 tháng, tương ứng với thiết bị y tế liệt kê tại Phụ lục 4, trong đó từng danh mục vật tư, hóa chất xét nghiệm phải chào đầy đủ tất cả các cột mục trong biểu (bao gồm vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác thử nghiệm chất lượng dịch vụ kỹ thuật và hiệu chỉnh thiết bị), đồng thời đính kèm Bảng thuyết minh cấu thành danh mục, số lượng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo dịch vụ kỹ thuật.
1 | Hóa chất
2 | Hóa chất
3 | …..
Tổng cộng thành tiền (đã bao gồm chi phí cho mượn máy, đặt máy (trong đó đã bao gồm dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, thay thế linh kiện; lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng); thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan | [13 empty] | 0
V | HÓA CHẤT, VẬT TƯ THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG
Công ty liệt kê danh mục hóa chất, vật tư xét nghiệm cần thiết để thực hiện tất cả danh mục dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Ký sinh trùng theo yêu cầu của Bệnh viện tại Phụ lục 1 đính kèm Thông báo trong thời gian hợp đồng 12 tháng, tương ứng với thiết bị y tế liệt kê tại Phụ lục 4, trong đó từng danh mục vật tư, hóa chất xét nghiệm phải chào đầy đủ tất cả các cột mục trong biểu (bao gồm vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác thử nghiệm chất lượng dịch vụ kỹ thuật và hiệu chỉnh thiết bị), đồng thời đính kèm Bảng thuyết minh cấu thành danh mục, số lượng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo từng dịch vụ kỹ thuật.
1 | Hóa chất
2 | Hóa chất
3 | …..
Tổng cộng thành tiền (đã bao gồm chi phí cho mượn máy, đặt máy (trong đó đã bao gồm dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, thay thế linh kiện; lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng); thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan | [13 empty] | 0
VI | HÓA CHẤT, VẬT TƯ THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU
Công ty liệt kê danh mục hóa chất, vật tư xét nghiệm cần thiết để thực hiện tất cả danh mục dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Đông máu theo yêu cầu của Bệnh viện tại Phụ lục 1 đính kèm Thông báo trong thời gian hợp đồng 12 tháng, tương ứng với thiết bị y tế liệt kê tại Phụ lục 4, trong đó từng danh mục vật tư, hóa chất xét nghiệm phải chào đầy đủ tất cả các cột mục trong biểu (bao gồm vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác thử nghiệm chất lượng dịch vụ kỹ thuật và hiệu chỉnh thiết bị), đồng thời đính kèm Bảng thuyết minh cấu thành danh mục, số lượng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo từng dịch vụ kỹ thuật.
1 | Hóa chất
2 | Hóa chất
3 | …..
Tổng cộng thành tiền (đã bao gồm chi phí cho mượn máy, đặt máy (trong đó đã bao gồm dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, thay thế linh kiện; lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng); thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan | [13 empty] | 0
| - Hiệu lực của hồ sơ chào: tối thiếu 6 tháng kể từ ngày 27/10/1025 | [9 empty] | Ngày tháng năm 2025
Đại diện Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
* Ghi chú:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
- Giá ở cột 14 là giá đã bao gồm chi phí thiết bị y tế đi kèm (trong đó đã bao gồm dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, thay thế linh kiện; lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng); thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan
- Công ty chỉ chào danh mục vật tư, hóa chất xét nghiệm để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trên thiết bị y tế Công ty đã chào tại Phụ lục 4.