## PL1
PHỤ LỤC 1 - DANH MỤC MUA SẮM
Gói thầu: Mua sắm Y dụng cụ năm 2026
(Đính kèm Thông báo số 23/TB-BVĐKTB ngày 09/02/2026 của Bệnh viện Đa khoa Tân Bình) | [6 empty] | Điền số và ngày đã xin TMS
STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Là thiết bị y tế | Bảo hành
A | B | C | D | E | F | G
1 | Bàn chải rửa tay phẫu thuật | Chất liệu: + Tay cầm: Làm bằng nhựa. + Lông bàn chải làm bằng Nylon mềm. Kích thước: + Dài: 105mm (± 5mm) + Rộng: 42mm ((± 2mm) + Cao: 35mm (± 2mm) Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 35
2 | Banh mũi số 2 | Banh mũi số 2 dùng trong khám Tai mũi họng. Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 15cm (± 1cm) Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 85 | X
3 | Bình đựng kiềm tiếp liệu 13cm | Bình đựng kềm tiếp liệu. - Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: + Đường kính Ø 6cm (± 0.5cm) + Chiều cao: 15cm (± 1cm) - Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 3
4 | Bình đựng kiềm tiếp liệu 19cm | Bình đựng kềm tiếp liệu. - Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: + Đường kính Ø 7cm (± 1cm) + Chiều cao: 19cm (± 1cm) - Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 7
5 | Bộ ga rô hơi | Bộ ga rô hơi gồm: - 01 ống bơm - 02 bao đo: tay và bắp đùi + Áp kế: bằng kim loại mạ crôm với mặt chia độ bằng nhôm dễ đọc, có dải chia độ giá trị đến 700 mmHg. + Bộ phận bơm tạo áp suất: bằng kim loại cứng. + Bao đo bắp tay kích thước: (dài 57cm x rộng 9cm) (± 1 cm) + Bao đo bắp đùi kích thước: (dài 96cm x rộng 13cm) (± 1 cm) + Van xả khí: vặn dễ dàng, không cứng, không xì khí khi đã khóa van. | Bộ | 1 | X | ≥ 12 tháng
6 | Bộ máy huyết áp cơ trẻ em | Bộ huyết áp cơ trẻ em gồm: - Đồng hồ: có dải chia độ giá trị từ 0 mmHg đến 300 mmHg, có vạch chia rõ, dễ đọc. - Độ chính xác: ± 3mmHg - Bao huyết áp: + Kích thước: (dài 30cm x rộng 8.5cm) (± 1cm) + Chất liệu: Túi hơi làm bằng cao su, bên ngoài bọc vải dễ vệ sinh. + Đầu nối của núm xoay, bóng bóp, dây dẫn khí của bao đo huyết áp phải tương thích với nhau. | Bộ | 4 | X
7 | Bộ máy huyết áp trung | Bộ huyết áp cơ loại trung gồm: - Đồng hồ: có dải chia độ giá trị từ 0 mmHg đến 300 mmHg, có vạch chia rõ, dễ đọc. - Độ chính xác: ± 3mmHg - Bao huyết áp: + Kích thước: (dài 34cm x rộng 10.5cm) (± 1cm) + Chất liệu: Túi hơi làm bằng cao su, bên ngoài bọc vải dễ vệ sinh. + Đầu nối của núm xoay, bóng bóp, dây dẫn khí của bao đo huyết áp phải tương thích với nhau. | Bộ | 5 | X
8 | Bộ máy huyết áp người lớn | Bộ huyết áp cơ người lớn gồm: - Đồng hồ: có dải chia độ giá trị từ 0 mmHg đến 300 mmHg, có vạch chia rõ, dễ đọc. - Độ chính xác: ± 3mmHg - Bao huyết áp: + Kích thước: (dài 53cm x rộng 15cm) (± 1cm) + Chất liệu: Túi hơi làm bằng cao su, bên ngoài bọc vải dễ vệ sinh. + Đầu nối của núm xoay, bóng bóp, dây dẫn khí của bao đo huyết áp phải tương thích với nhau. | Bộ | 110 | X
9 | Bục inox 1 tầng | Chất liệu: làm bằng inox 201 Kích thước: dài 35cm (± 1cm) x rộng 23cm (± 1cm) x cao 20cm (± 1cm) Mặt inox tấm dày tối thiểu: 1.0mm Khung inox đường kính tối thiểu: Ø 25mm x dày tối thiểu: 1.0mm | Cái | 2
10 | Cán dao số 3 | Chất liệu: thép không gỉ. Tay cầm: Tay cầm dẹt. Tương thích với lưỡi dao mổ số 10, 11, 12, 15. Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 15 | X
11 | Cán gương khám | Cán gương dùng trong Nha khoa. Chất liệu: thép không gỉ. Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 150 | X
12 | Cây bóc tách xương 2 đầu | Cây bóc tách xương 2 đầu dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình + Chất liệu: thép không gỉ + Đặc điểm: 2 đầu tròn - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 2 | X
13 | Cây bóc tách xương 2 đầu nha khoa | Cây bóc tách xương 2 đầu dùng trong nha khoa Chất liệu: thép không gỉ + Đặc điểm: - 1 đầu tròn, 1 đầu nhọn - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 8 | X
14 | Cây cạo vôi cán dài Insert trên nướu | Tương thích với đầu máy cạo vôi răng DENTSPLY - Dùng để loại bỏ các chất lắng đọng trên bề mặt răng từ nặng đến trung bình và các chất cặn bẩn từ nhẹ đến vừa phải + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 14
15 | Cây cạo vôi cán dài Insert dưới nướu | Tương thích với đầu máy cạo vôi răng DENTSPLY - Dùng để loại bỏ các chất lắng đọng trên bề mặt răng từ nặng đến trung bình và các chất cặn bẩn từ nhẹ đến vừa phải + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 12
16 | Cây lấy ráy tai 15cm | Cây lấy ráy tai dùng trong y tế. - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: dài 15cm (± 1cm) - Gồm 2 đầu: đường kính 1mm/1.2mm + Đầu muỗng: dạng thìa dẹt, hơi cong nhẹ + Đầu lọng: dạng hình oval, rỗng ở giữa - Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 50 | X
17 | Cây luồn chỉ phải | Cây luồn chỉ dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: dài 24 cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Đầu luồn cong phải, dùng để luồn chỉ thép trong phẫu thuật xương - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 1 | X
18 | Cây luồn chỉ trái | Cây luồn chỉ dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: dài 24 cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Đầu luồn cong trái, dùng để luồn chỉ thép trong phẫu thuật xương - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 1 | X
19 | Cây nạo 2 đầu (curet) 16cm | + Chất liệu: thép không gỉ + Thân thẳng, hai đầu hình thìa (muỗng) đường kính 1mm và 1.2mm + Kích thước: dài 16cm (± 1cm) + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 3 | X
20 | Cây nạo ổ răng | Chất liệu: thép không gỉ, lưỡi nạo dẹp + Đặc điểm: - Dùng để lấy mô ngà sâu, tủy răng và xi-măng trám tạm, cây có hai đầu, một đầu hướng về bên trái, một đầu hướng về bên phải. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 5 | X
21 | Cây tháo mão | Cây tháo mão dùng trong Nha khoa + Chất liệu: thép không rỉ + Đặc điểm: - Dùng cho việc tác rời răng tạm và lớp xi măng tạm - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 2 | X
22 | Cây trám 1 đầu trám 1 đầu nhồi | Cây trám (1 đầu trám, 1 đầu nhồi) dùng trong Nha khoa. + Chất liệu: thép không gỉ + Cấu tạo: gồm 1 đầu trám, 1 đầu nhồi nhỏ đường kính 0.8mm (± 0.1mm). Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 40 | X
23 | Cây trám 2 đầu trám | Cây trám 2 đầu trám dùng trong Nha khoa. + Chất liệu: thép không rỉ + Gồm 2 đầu trám 2 hướng khác nhau. + Đặc điểm: Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 20 | X
24 | Cây treo dịch truyền | - Chất liệu inox 304 - Kích thước: Chiều cao điều chỉnh được từ 120cm đến ≥180cm, núm vặn điều chỉnh nhẹ tay, chắc chắn, không tụt khi treo dịch truyền. - Bánh xe bằng nhựa, có khóa | Cái | 8 |  | ≥ 12 tháng
25 | Chén chum 8cm | Chén chum dùng trong y tế. + Chất liệu: inox 304 + Kích thước: Đường kính Ø 8cm (± 1cm) x cao 5cm (± 1cm) + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 80
26 | Dao móc cắt tỉa bột bó 18cm | Dao móc cắt tỉa bột bó dùng trong Ngoại khoa. + Chất liệu: thép không rỉ + Kích thước: dài 18cm (± 1cm) tính từ cán dao đến lưỡi dao, phần lưỡi dao cong nhẹ. | Cái | 2 | X
27 | Dũa xương 2 đầu khuỷu dùng trong nha khoa | Chất liệu: thép không gỉ + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 5 | X
28 | Mũi cạo vôi | Tương thích với đầu cạo vôi ghế máy nha khoa S220 TR Cefla. - Dùng để loại bỏ các chất lắng đọng trên bề mặt răng từ nặng đến trung bình và các chất cặn bẩn từ nhẹ đến vừa phải - Mũi cạo vôi số 1,2,4,5 | Cái | 8
29 | Farabeuf Raspatories (Guzin) | Guzin dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: dài 15 cm (± 1 cm) + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 2 | X
30 | Gọng đo kính | Gọng đo kính. + Chất liệu: Hợp kim nhẹ hoặc nhựa ABS hoặc Poly Carbonate + Kích thước: size 60, size 64 + Đặc tính: Khoảng cách giữa trục quang 60mm và 64 mm, thang chia rõ nét, in laser chống phai, chia chính xác từng mm, trọng lượng nhẹ, dễ thao tác, có đệm mũi. | Cái | 4
31 | Hộp chữ nhật đựng dụng cụ 34cm | Hộp chữ nhật đựng dụng cụ inox, nắp rời, có 2 quai xách, có miếng xoay lỗ bên hông dùng để hấp ướt hoặc hấp khô. + Chất liệu: inox 304 + Kích thước: dài 34cm (± 1cm) x rộng 18cm (± 1cm) x cao 12cm (± 1cm). + Đặc tính: sử dụng trong y tế, tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 11
32 | Hộp chữ nhật đựng dụng cụ 40cm | Hộp chữ nhật đựng dụng cụ inox, nắp rời, có 2 quai xách, có miếng xoay lỗ bên hông dùng để hấp ướt hoặc hấp khô. + Chất liệu: inox 304 + Kích thước: dài 40cm (± 1cm) x rộng 22cm (± 1cm) x cao 18cm (± 1cm). + Đặc tính: sử dụng trong y tế, tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 2
33 | Hộp chữ nhật đựng dụng cụ, nắp bản lề 19cm | Hộp chữ nhật đựng dụng cụ inox, nắp bản lề. + Chất liệu: inox 304 + Kích thước: dài 19cm (± 1cm) x rộng 10cm (± 1cm) x cao 4cm (± 1cm). + Đặc tính: sử dụng trong y tế, tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 27
34 | Hộp chữ nhật đựng dụng cụ, nắp bản lề 33cm | Hộp chữ nhật đựng dụng cụ inox, nắp bản lề. + Chất liệu: inox 304 + Kích thước: dài 33cm (± 1cm) x rộng 19cm (± 1cm) x cao 7cm (± 1cm). + Đặc tính: sử dụng trong y tế, tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 7
35 | Hộp đựng bàn chải rửa tay phẫu thuật 49cm | + Chất liệu: inox 201 + Kích thước ngoài: dài 49cm (± 1cm) x rộng 12cm (± 1cm) x cao 5.4cm (± 1cm). + Kích thước lọt lòng: dài 44cm (± 1cm) x rộng 12cm (± 1cm) x cao 5cm (± 1cm). + Đặc điểm: có móc treo tường, cần gạt gắn lò xo tự đóng lại sau khi lấy bàn chải. Hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 2
36 | Hộp đựng gòn tiêm 8cm | Hộp đựng gòn tiêm, nắp rời + Chất liệu: inox 304 + Kích thước: đường kính Ø 8cm (± 1cm) x cao 8cm (± 1cm) + Đặc tính: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 3
37 | Hộp đựng mũi khoan | Hộp đựng mũi khoan dùng trong nha khoa + Chất liệu: Inox 201 + Kích thước: ≥ 60 lỗ, tròn + Đặc tính: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 7
38 | Hộp đựng trâm nội nha | Hộp đựng trâm nội nha, nắp rời + Chất liệu: inox 201 + Kích thước: dài 7cm (± 1cm) x rộng 4cm (± 1cm) x cao 3cm (± 1cm). + Đặc tính: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 4
39 | Hộp đựng gòn hình trụ 10cm | Hộp đựng gòn hình trụ, nắp rời + Chất liệu: inox 304 + Kích thước: đường kính Ø 10cm (± 1cm) x cao 10cm (± 1cm) + Đặc tính: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 4
40 | Hộp tròn hấp dụng cụ 20cm | Hộp tròn hấp dụng cụ. + Nắp liền, có khóa gài, có quai xách. + Có lỗ quang thân dùng hấp ướt hoặc hấp khô. + Chất liệu: inox 304 + Kích thước: đường kính Ø 20cm (± 1cm). + Đặc tính: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 4
41 | Kelly cầm máu cong 12cm | + Chất liệu: thép không gỉ. + Kích thước: dài 12cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Thân cong nhẹ ở phần đầu. - Đầu kẹp có răng cưa, mấu bên trong. - Tay cầm có chốt khóa - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 37 | X
42 | Kelly cầm máu cong 14cm | + Chất liệu: thép không gỉ. + Kích thước: dài 14cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Thân cong ở phần đầu. - Đầu kẹp có răng cưa, mấu bên trong. - Tay cầm có chốt khóa. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 66 | X
43 | Kelly cầm máu cong 18cm | + Chất liệu: thép không gỉ. + Kích thước: dài 18cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Thân cong nhẹ ở phần đầu. - Đầu kẹp có răng cưa, mấu bên trong. - Tay cầm có chốt khóa. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 5 | X
44 | Kelly cầm máu thẳng có mấu 16cm | Kelly cầm máu thẳng, có mấu. + Chất liệu: thép không gỉ. + Kích thước: dài 16cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Thân thẳng, có mấu phần đầu. - Đầu kẹp có răng cưa, mấu bên trong. - Tay cầm có chốt khóa. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 5 | X
45 | Kelly cầm máu thẳng không mấu 12cm | Kelly cầm máu thẳng, không mấu. + Chất liệu: thép không gỉ. + Kích thước: 12cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Thân thẳng, không mấu phần đầu. - Đầu kẹp có răng cưa. - Tay cầm có chốt khóa. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 10 | X
46 | Kelly cầm máu thẳng không mấu 14cm | Kelly cầm máu thẳng, không mấu. + Chất liệu: thép không gỉ. + Kích thước: dài 14cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Thân thẳng, không mấu phần đầu. - Đầu kẹp có răng cưa. - Tay cầm có chốt khóa. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 10 | X
47 | Kéo cong 2 đầu nhọn 10cm | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: dài 10cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 18 | X
48 | Kéo cong 2 đầu nhọn 12cm | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: dài 12cm (± 1cm) + Đặc điểm: Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 15 | X
49 | Kéo Metzenbaum cong 18cm | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: dài 18cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 24 | X
50 | Kéo thẳng 1 đầu nhọn 1 đầu tù 14cm | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: dài 14cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Lưỡi kéo thẳng: 1 đầu nhọn 1 đầu tù, sắc bén - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 15 | X
51 | Kéo thẳng 2 đầu nhọn 10cm | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: dài 10cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Lưỡi kéo thẳng: 2 đầu nhọn, sắc bén - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 19 | X
52 | Kéo thẳng 2 đầu tù 16cm | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: dài 16cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Lưỡi kéo thẳng: 2 đầu tù, sắc bén - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 16 | X
53 | Kẹp Allis (Kẹp răng chuột) 16cm | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: dài 16cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Đầu kẹp có răng (dạng răng chuột) - Có khóa kiểu răng cưa ở tay cầm để cố định khi kẹp. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 6 | X
54 | Kẹp cổ tử cung (Kẹp Pozzi) 25cm | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: dài 25cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 26 | X
55 | Kẹp giấy cắn Straight Miller | Kẹp giấy cắn Straight Miller (kẹp Miller) + Chất liệu: Thép không gỉ + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 2 | X
56 | Kẹp khăn Backhaus (fix champ) 14cm | + Chất liệu: Thép không gỉ + Kích thước: dài 14cm (± 1cm) + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 1 | X
57 | Kẹp khuỷu chữ Z 14cm | Kẹp khuỷu chữ Z dùng trong tai mũi họng. + Chất liệu: Thép không gỉ + Kích thước: - Chiều dài tổng thể: 14cm (± 1cm) - Đầu nhíp: dài 2cm (± 0.5cm) + Đặc tính: - Phần tay cầm dài, thẳng, có rãnh chống trượt. - Phần đầu nhíp: đầu phẳng hoặc cong nhẹ, có rãnh chống trượt hoặc răng cưa. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 7 | X
58 | Kẹp lấy dị vật tai 8.5cm | Kẹp lấy dị vật tai dùng trong tai mũi họng. + Chất liệu: Thép không gỉ + Kích thước: - Chiều dài tổng thể: 8.5cm (± 0.5cm) - Đầu kẹp dài ≥ 0,8mm + Đặc tính: Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 5 | X
59 | Kẹp lẹo 10cm | + Chất liệu: Thép không gỉ + Kích thước: dài 10cm (± 1cm) + Đặc điểm: - Đầu tròn - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 12 | X
60 | Kềm bấm xương nha khoa | Chất liệu: thép không gỉ + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 2 | X
61 | Kềm cắt chỉ thép | Kềm cắt chỉ thép dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: dài 22 cm (± 1cm) + Đặc điểm: - Dùng để cắt các loại chỉ thép hoặc đinh kitne - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 1 | X
62 | Kềm gặm xương | Kềm gặm xương dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: dài 22 cm (±0.5cm) + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 1 | X
63 | Kềm gắp dị vật 17cm | Kềm gắp dị vật dùng trong tai mũi họng. + Chất liệu: thép không gỉ + Kích thước: dài 17cm (± 1cm) + Đặc điểm: - Đầu kẹp có răng cưa dài 0,7cm (± 0,1cm), giúp dễ thao tác ở các vị trí khác nhau, hai đầu kẹp khép kín. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 5 | X
64 | Kềm kẹp kim 14cm | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: dài 14cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Thân thẳng, tay cầm có chốt khoá. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 15 | X
65 | Kềm kẹp kim 20cm | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: dài 20cm (± 1cm) + Đặc điểm: - Thân thẳng, tay cầm có chốt khoá. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 10 | X
66 | Kềm nhổ răng 150 | Chất liệu: thép không gỉ + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 10 | X
67 | Kềm nhổ răng 151 | Chất liệu: thép không gỉ + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 10 | X
68 | Kềm nhổ chân răng hàm trên | Chất liệu: thép không gỉ + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 13 | X
69 | Kềm sừng bò hàm trên | Chất liệu: thép không gỉ + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 5 | X
70 | Kềm tiếp liệu hình tim thẳng, có răng 25cm | Kềm tiếp liệu hình tim thẳng, có răng + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: dài 25cm (± 1cm) + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 70 | X
71 | Khay hạt đậu 20cm | + Chất liệu: Inox 304 + Kích thước: dài 20cm (± 1cm) + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 4 | X
72 | Lưỡi cưa bó bột 50mm | + Chất liệu: thép không gỉ, sử dụng cho máy cưa bột Hebu + Kích thước: Đường kính: Ø 50mm (± 2mm) + Đặc điểm: Lưỡi cưa tròn | Cái | 4
73 | Lưỡi cưa bó bột 65mm | + Chất liệu: thép không gỉ, sử dụng cho máy cưa bột Hebu + Kích thước: Đường kính: Ø 65mm (± 2mm) + Đặc điểm: Lưỡi cưa tròn | Cái | 4
74 | Mâm khám inox hình chữ nhật 40cm | + Chất liệu: thép không gỉ + Kích thước: (dài 40cm x rộng 30cm x cao 4cm) (± 1cm) + Đặc điểm: - Các viền mép bo mịn. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 8 | X
75 | Mỏ vịt nhỏ | + Chất liệu: inox 304 + Kích thước: (dài 75mm x rộng 20mm) (± 5mm) + Đặc điểm: - Đầu mỏ vịt không sắc bén. Rãnh khớp nối không rỉ sét. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 104 | X
76 | Mỏ vịt vừa | + Chất liệu: inox 304 + Kích thước: (dài 95mm x rộng 35mm) (±5 mm) + Đặc điểm: - Đầu mỏ vịt không sắc bén. Rãnh khớp nối không rỉ sét. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 33 | X
77 | Nạy chóp khuỷu (Root Tip) | Chất liệu: thép không gỉ, có tay cầm + Đặc điểm: - Đầu nạy dẹp - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 20 | X
78 | Nạy chóp thẳng | Chất liệu: thép không gỉ, có tay cầm + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 10 | X
79 | Nạy thẳng | Chất liệu: thép không gỉ + Là dụng cụ nha khoa, dùng để tách răng khỏi mô xung quanh. + Đầu thẳng kích thước rộng 4mm (±1mm) + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 10 | X
80 | Nạo lẹo 12cm | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: - Thân dài: 12cm (± 0.5cm) - Đầu nạo: lõm như muỗng, đầu tròn đường kính từ 2.5mm đến 3mm. + Đặc điểm: - Cán khía rãnh chống trượt hoặc tròn nhỏ, cầm vừa tay trọng lượng nhẹ. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 10 | X
81 | Nhiệt kế thủy ngân | - Loại dùng đo nhiệt độ cơ thể - Có hộp bảo vệ chống vỡ | Cái | 26 | X
82 | Nhíp cong nha khoa 16cm | + Chất liệu: Thép không gỉ + Kích thước: dài 16cm (± 0.5cm) + Đặc tính: - Thiết kế đầu gắp cong giúp việc nắm bắt và thao tác trở nên dễ dàng và chính xác hơn. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 30 | X
83 | Nhíp thẳng có mấu (kẹp phẫu tích thẳng có mấu) 12cm | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: dài 12cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Hai mỏ nhíp có răng, đầu có mấu. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 13 | X
84 | Nhíp thẳng không mấu (kẹp phẫu tích thẳng không mấu) 12cm | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: 12cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Hai mỏ nhíp có răng, đầu không mấu. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 5 | X
85 | Nhíp thẳng không mấu (kẹp phẫu tích thẳng không mấu) 14cm | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: dài 14cm (± 0.5cm) + Đặc điểm: - Hai mỏ nhíp có răng, đầu không có mấu. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 11 | X
86 | Ống chích Inox | Chất liệu: thép không gỉ + Đặc điểm: - Đầu ống vừa kim 27G - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 10 | X
87 | Ống hút tai số 13 | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: chiều dài 10cm (± 1cm). + Đặc điểm: - Thân hình ống dài, thẳng. - Đuôi ống: có thể gắn nối với ống dây dẫn, không có lỗ. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 11 | X
88 | Ống xông họng thủy tinh 18cm | + Chất liệu: Thủy tinh + Kích thước: - Chiều dài tổng thể: 18cm (± 1cm) - Ống dẫn hơi: dài ≥ 2cm, cong nhẹ, miệng ống hơi dẹt, bằng phẳng. - Thân ống: Là phần ống thẳng được làm bằng thủy tinh chịu nhiệt, dài ≥ 10cm, bên trong có các gai thủy tinh. - Bầu chứa: có 2 bầu tròn để chứa thuốc, có 1 lỗ, bên trong lòng có hai ống dẫn khí nhỏ. - Phần ống nối nằm dưới bầu chứa để gắn với máy khí dung, dài ≥ 2cm. + Đặc tính: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 100
89 | Ống xông mũi thủy tinh 18cm | + Chất liệu: Thủy tinh + Kích thước: - Chiều dài tổng thể: 18cm (± 1cm) - Ống dẫn hơi: dài ≥ 2cm, chia 2 nhánh hình chữ Y, miệng ống dẫn hơi hình tròn, bằng phẳng vừa với lỗ mũi. - Bầu chứa: có 2 bầu tròn để chứa thuốc, có 1 lỗ, bên trong lòng có hai ống dẫn khí nhỏ. - Phần ống nối nằm dưới bầu chứa để gắn với máy khí dung, dài ≥ 2cm. + Đặc tính: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 100
90 | Rọ mây treo tay bó bột | Rọ mây treo tay dùng trong bó bột. + Chất liệu: làm bằng mây. + Kích thước: - Chiều dài của rọ: 13cm (± 1cm) - Chiều rộng: lớn nhỏ tùy vào từng rọ của các ngón tay. + Đặc điểm: - Bộ Gồm: 5 cái (từ ngón cái đến ngón út). | Cái | 5
91 | Tai nghe dùng trong khám bệnh | + Dây ống nghe đơn, quai tai nghe góc mở rộng + Chiều dài tổng thể dây nghe: từ 52cm đến 60cm + Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe êm, không đau tai + Ống dẫn bằng chất liệu cao su chống oxy hóa + Bộ phận khuếch đại âm thanh Làm bằng chất liệu Aluminum, màng khuếch đại có độ nhạy âm cao | Cái | 60 | X
92 | Tay khoan nhanh | - Tay khoan loại 4 lỗ - Chất liệu: thép không gỉ, phủ lớp crôm chống ăn mòn - Vòng bi sứ - Hệ thống làm sạch đầu tay khoan - Chuck bấm tháo lắp mũi khoan - Phun sương làm mát mũi khoan 4 tia - Tốc độ ≥ 320000 vòng/ phút + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Bộ | 10 | X | ≥ 12 tháng
93 | Tay khoan chậm | Bộ tay khoa chậm bao gồm: * Đuôi kiểm tốc (motor): 01 cái + Hệ thống phun nước ngoài. + Kết nối: 4 lỗ + Tốc độ quay: từ 5000 đến ≥ 20.000 vòng/ phút + Có kiểm soát tốc độ/Thay đổi hướng quay * Tay khoan thẳng: 01 cái - Chuck bấm tháo lắp mũi khoan - Vật liệu thép không gỉ. - Vòng bi sứ/thép không gỉ - Tốc độ tối đa ≥ 30.000 vòng/phút. - Đầu tay khoan có thể tháo rời với thân tay khoan * Tay khoan khuỷu: 01 cái - Chất liệu: thép không gỉ, phủ lớp crôm chống ăn mòn. - Vòng bi sứ - Tốc độ tối đa ≥ 40.000 vòng/phút. + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Bộ | 9 | X | ≥ 12 tháng
94 | Thám trâm | Thám trâm dùng trong nha khoa. + Chất liệu: Thép không gỉ + Đặc điểm: - Phần đầu: 1 đầu thẳng, 1 đầu cong. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 40 | X
95 | Thước đo Cổ tử cung inox 32cm | Thước đo Cổ tử cung dùng trong Sản phụ khoa. + Chất liệu: inox 304 + Kích thước: dài từ 32cm đến 35cm + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 28 | X
96 | Tuốc lơ vít 2.5 | Tuốc lơ vít 2.5 dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Chất liệu: Thân vít thép không gỉ, tay cầm bằng PTFE + Đặc điểm: - Đầu vặn vít hình lục giác. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 1 | X

## PL2
Tên công ty: | [15 empty] | Phụ lục 2
Địa chỉ:
MST:
Điện thoại liên hệ:
DANH MỤC HÀNG HÓA BÁO GIÁ
Gói thầu: Mua sắm Y dụng cụ năm 2026
(Theo Thông báo số 23/TB-BVĐKTB ngày 09/02/2026 của Bệnh viện Đa khoa Tân Bình) | [16 empty] | Điền số và ngày đã xin TMS
STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Năm sản xuất | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Mã HS | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Phân loại theo NĐ 98/2021/NĐ-CP (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (ĐVT: đồng) | Thành tiền (ĐVT: đồng) | Bảo hành
A | B | 1 (*) | 2 (*) | 3 | 4 (*) | 5 (*) | 6 (*) | 7 | 8 (*) | 9 (*) | 10 (*) | 11 (*) | 12 (*) | 13 (*) | 14 (*) = (12)*(13) | 15 (*)
1 | Ghi theo đúng tên tại PL 1 tương ứng với danh mục công ty chào | [13 empty] | 0
2 | Ghi theo đúng tên tại PL 1 tương ứng với danh mục công ty chào | [13 empty] | 0
3 | ….. | [13 empty] | 0
Tổng cộng thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan) | [14 empty] | 0
| - Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày 02/03/2026. | [9 empty] | Ngày tháng năm 2025
Đại diện Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
* Ghi chú:
- Mỗi danh mục là một phần độc lập của gói thầu.
- Các cột có dấu (*): là các cột buộc phải có thông tin, đề nghị công ty báo đầy đủ.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng.
- Số lượng cột 12: Công ty báo đúng số lượng BV yêu cầu tương ứng của từng danh mục mà công ty chào.
- Giá ở cột 13 là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan.