## Sheet1
Tên công ty:
Địa chỉ:
MST:
Điện thoại liên hệ:
DANH MỤC HÀNG HÓA BÁO GIÁ
Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hoá chất chuyên khoa Răng hàm mặt năm 2026-2028 _ Bệnh viện Đa khoa Tân Bình
DANH MỤC BỆNH VIỆN YÊU CẦU |  |  |  |  | DANH MỤC BÁO GIÁ CỦA CÔNG TY
STT | Danh mục hàng hoá | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Năm sản xuất | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Mã HS | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Phân loại theo NĐ 98/2021/NĐ-CP | Đơn giá (ĐVT: đồng) | Thành tiền (ĐVT: đồng)
A | B | C | D | E | 1(*) | 2(*) | 3(*) | 4(*) | 5(*) | 6(*) | 7(*) | 8 | 9(*) | 10(*) | 11(*) | 12(*) | 13(*)
1 | Alginat lấy dấu loại chậm | Alginat lấy dấu loại chậm dùng trong nha khoa Dùng để lấy dấu phục hình Thành phần: Bột Alginat Bột có màu, đổi màu khi trộn. Thời gian trộn: 45 giây ± 5 giây, thời gian trùng hợp tối đa 1 phút 35 giây ± 5 giây, Có mùi hương dễ chịu. Quy cách: Gói ≥ 453g. | Gói | 25
2 | Thạch cao cứng | Thạch cao cứng dùng trong nha khoa. Dùng để đổ mẫu hàm trong làm phục hình cố định, phục hình tháo lắp hàm khung. Thành phần: Bột thạch cao. Trọng lượng: ≤ 1kg Dạng bột, khô ráo, không bị vón cục. Trộn với nước để đổ mẫu. | Kg | 31
3 | Cao su lấy dấu loại nặng | Cao su lấy dấu loại nặng dùng trong nha khoa. Dùng để lấy dấu phục hình cố định (mão, cầu..) và phục hình tháo lắp. Dạng dẻo. Thời gian làm việc bên ngoài: 2 phút ± 1 phút. Thời gian làm việc bên trong miệng: 3 phút ± 1 phút. Quy cách đóng gói: 1 cặp/hộp gồm: 1 hủ base (chất nền) ≥ 250ml + 1 hủ catalyst (chất xúc tác) ≥ 250ml. Không mùi. Trộn bằng tay. | Cặp | 20
4 | Cao su lấy dấu loại nhẹ | Cao su lấy dấu loại nhẹ dùng trong nha khoa Dùng để lấy dấu phục hình cố định (mão, cầu..) và phục hình tháo lắp. Dạng lỏng. Quy cách đóng gói: 1 cặp/hộp gồm: 1 tuýp base (chất nền) ≥ 90ml + 1 tuýp catalyst (chất xúc tác) ≥ 90ml. Trộn bằng tay. Không mùi. | Cặp | 24
5 | Chỉ co nướu có chất cầm máu | Chỉ co nướu dùng để tách nướu trước khi lấy dấu cùi răng, tách nướu trường hợp trám xoang loại V, để định hình đường hoàn tất trước khi mài cùi cho mão răng, cũng như trước khi gắn mão răng, kiểm soát dưới nướu trong quá trình điều trị nhạy cảm ở cổ răng. - Chỉ được tẩm chất co mạch cầm máu. - Sợi chỉ dài ≥ 244 cm, đặt bên trong lọ, dễ dàng kéo sợi chỉ ra khỏi lọ, khi ấn đậy nắp lọ thì sợi chỉ được cắt đứt dễ dàng. - Nắp lọ chắc chắn, gắn với thân lọ. Đầu chỉ luôn luôn nằm trong nắp lọ cạnh dao cắt và không bị rơi vào trong lọ sau khi cắt. - Thước đo và lưỡi dao cắt tích hợp trên lọ. - Tối thiểu có các kích cỡ: 000, 00, 0, 1, 2. | Lọ | 29
6 | Mũi mài đá | Mũi mài bằng đá dùng trong nha khoa. Dùng để mài hàm giả nhựa, răng nhựa. Phần tác dụng: làm bằng đá, có các độ thô khác nhau tương ứng với màu xanh, hồng hoặc tương tự. Hình dạng: hình búp lửa: dài: 12mm ± 1mm, 1 đầu nhọn, đường kính vị trí lớn nhất: 6mm ± 1mm Cán: hình trụ, dài: 3.5 cm ± 0,5cm, làm bằng thép không gỉ, gắn vừa tay khoan chậm đầu thẳng. | Mũi | 11
7 | Xi măng gắn tạm không Eugenol | Xi măng gắn tạm không Eugenol dùng để gắn tạm các loại phục hình: cầu, mão, phục hình tạm. - Thành phần chính: kẽm oxid không chứa eugenol. - Quy cách đóng gói gồm: 1 ống base (chất trộn) và 1 ống Catalyst (hỗn hợp xúc tác) - Hóa trùng hợp - Sản phẩm tương thích với vật liệu làm cầu, mão tạm, xi măng nhựa, và vật liệu tái tạo cùi composite - Độ dính tốt, dễ dàng làm sạch khi gắn xi măng sau cùng. - Dễ dàng loại bỏ xi măng dư. | Hộp | 13
8 | Xi măng gắn vĩnh viễn không chứa nhựa | Xi măng gắn vĩnh viễn Fuji I hoặc tương đương. Dùng để gắn kết thúc cho mão răng – cầu răng kim loại, inlay – onlay – chốt kim loại và toàn sứ. Còn dùng để trám lót. - Thành phần: là GIC (xi măng thủy tinh ionomer hóa trùng hợp) không chứa Resin. - Gồm: bột thủy tinh và dung dịch để phối trộn. - Quy cách: Hộp gồm 1 lọ bột ≥ 30g + 1 lọ dung dịch phối trộn, có kèm miếng trộn và muỗng. - Phù hợp với phục hình còn tủy sống. | Hộp | 6
9 | Xi măng gắn vĩnh viễn có chứa nhựa | Xi măng gắn vĩnh viễn Fuji Plus hoặc tương đương. Dùng để gắn kết thúc cho mão răng – cầu răng kim loại, inlay – onlay – chốt kim loại và toàn sứ. Còn dùng để trám lót. - Thành phần: là RMGIC (xi măng thủy tinh ionomer tăng cường nhựa). - Gồm: bột thủy tinh và dung dịch để phối trộn. Quy cách: Hộp gồm 1 lọ bột ≥ 15g + 1 lọ dung dịch phối trộn + 1 lọ chất điều hòa (nếu có), có kèm miếng trộn và muỗng. | Hộp | 8
10 | Côn phụ các cỡ | Vật liệu hỗ trợ trám bít ống tủy (Côn phụ) được sử dụng sau cây côn chính để trám bít bổ sung cho ống tủy. - Thành phần: Gutta Percha - Kích thước, hình dáng và độ thuôn khác nhau tương ứng loại A, B, C, D. Đầu chóp tròn. - Cản quang - Tương đương với các loại trâm tay | Cây | 1140
11 | Xi măng trám bít ống tủy có thành phần kháng viêm | Xi măng trám bít ống tủy Endomethasone hoặc tương đương, dùng kết hợp với cone chính gutta percha và cone phụ để trám bít ống tủy trong điều trị nội nha. - Thành phần: Xi măng nội nha trên nền kẽm oxid có chứa corticoid. - Quy cách: Lọ ≥ 14g. - Sử dụng kết hợp với dung dịch eugenol. - Có tính tương hợp sinh học và được mô quanh chóp dung nạp tốt - Cản quang | Lọ | 8
12 | Canxi nội nha | Dùng trong nha khoa Dùng để băng thuốc trong ống tủy (trong điều trị nội nha). Chứa Canxi Hydroxide, dạng paste, độ chảy lỏng vừa phải để có thể bơm vào ống tủy và không quá chóp. Tuýp ≥ 1.5g hoặc tuýp ≥1,2ml, có đầu bơm kèm theo. Sử dụng trực tiếp, không cần pha trộn. Có cản quang | Tuýp | 36
13 | Cọ Bond nha khoa | Cọ tăm bông chuyên dụng để bôi keo trám răng vào xoang cần trám dùng trong trám răng. - Chất liệu: cán nhựa, đầu bôi keo bằng bông tròn nhỏ, không bị tưa mòn. - Có các kích thước: siêu mịn, mịn, trung bình. - Sử dụng 1 lần. | Cây | 6900
14 | Composite đặc các màu | Là vật liệu composite dạng đặc, quang trùng hợp, dùng trám vùng răng trước và sau. - Dạng tuýp, trọng lượng ≥ 3g. - Nhiều màu: A1, A2, A3, A3.5, A4 (hoặc 05 mức màu tương đương). - Cản quang. - Độ co sau khi trùng hợp thấp. - Có khả năng chống mài mòn tốt, bền theo thời gian, chịu lực tốt. - Không dính dụng cụ trám, không bị chảy khi đang sử dụng. - Dễ dàng đánh bóng và điêu khắc. | Tuýp | 202
15 | Đài đánh bóng composite hình nụ | Dùng để đánh bóng miếng trám composite. - Chất liệu: phần đầu bằng silicone, phần thân bằng nhựa. - Hình dạng phần đầu: hình nụ nhọn (hoặc ngọn lửa). - Gắn vừa đầu khuỷu tay khoan chậm. - Chỗ nối giữa phần thân và đầu mũi phải chắc chắn, không bị bung, sút, gãy. | Cái | 235
16 | Đai kim loại | Dùng trong nha khoa Đai kim loại dùng để tách kẽ, tạo hình mặt bên trong trám xoang II. Gắn vừa với cái giữ khuôn Tofflemire. Độ dày ≤ 0,4mm, rộng: 6,5 mm ± 0.5mm, dài ≥ 65mm, 1 bờ cong lõm, 1 bờ cong lồi phù hợp với hình thể cổ răng nhỏ, thân răng lớn, giúp ôm sát răng về phía nướu. Bề mặt nhẵn, mịn, không bám dính, dễ vệ sinh. Các bờ, cạnh, góc được bo tròn, trơn láng, không sắc bén, không gây tổn thương cho nướu. Mềm dẻo, dễ uốn cong, dễ sử dụng Có thể hấp tái sử dụng | Sợi | 186
17 | Đài đánh bóng composite hình đĩa | Dùng để đánh bóng miếng trám composite. - Chất liệu: phần đầu bằng silicone, phần thân bằng nhựa. - Hình dạng phần đầu: hình đĩa. - Gắn vừa đầu khuỷu tay khoan chậm. - Chỗ nối giữa phần thân và đầu mũi phải chắc chắn, không bị bung, sút, gãy. | Cái | 360
18 | Etching nha khoa | Dùng xoi mòn men và ngà trước khi dán, dùng trong trám composite. - Dạng gel. - Chứa 35% axit phosphoric (H3(PO)4) ± 2%. - Dạng tuýp ≥ 3g, có kèm đầu bơm. - Hiệu quả xoi mòn tốt bề mặt men răng, ngà răng. - Không bị khô cứng khi chưa sử dụng. | Tuýp | 70
19 | Xi măng trám dự phòng | Xi măng trám dự phòng Fuji 7 hoặc tương đương. Dùng trám bít hố rãnh, phòng ngừa sâu răng cho trẻ em và người có nguy cơ cao sâu răng. - Thành phần: là GIC (xi măng thủy tinh ionomer hóa trùng hợp), không chứa Resin. - Gồm: bột thủy tinh và dung dịch để phối trộn. - Có khả năng phóng thích Fluoride cao sau khi trám. - Màu sắc xi măng trám: màu trắng. - Có cản quang. - Quy cách: Hộp gồm 1 lọ bột ≥ 15g + 1 lọ dung dịch phối trộn + 1 lọ chất điều hòa (nếu có), có kèm miếng trộn và muỗng. | Hộp | 8
20 | Xi măng trám hoàn tất | Xi măng trám hoàn tất Fuji 9 hoặc tương đương. Dùng để trám xoang I, II ít chịu lực, trám tái tạo cùi. - Thành phần: là GIC (xi măng thủy tinh ionomer hóa trùng hợp), không chứa Resin. - Gồm: bột thủy tinh và dung dịch để phối trộn. - Màu: A3, A3.5 - Có cản quang - Quy cách: Hộp gồm 1 lọ bột ≥ 15g bột + 1 lọ dung dịch phối trộn, có kèm miếng trộn và muỗng. | Hộp | 79
21 | Mũi khoan kim cương nha khoa | Dùng trong nha khoa Chất liệu: thân mũi khoan bằng thép không gỉ, phần làm việc phủ kim cương, hạt kim cương có nhiều mức độ: mịn, thô. Mũi khoan tương thích với tay khoan tốc độ nhanh 04 lỗ. Dùng để tạo xoang trám, điều chỉnh miếng trám sau khi trám xong, mài cùi răng, tiểu phẫu răng. Tổng chiều dài của mũi khoan: có đủ các cỡ 19mm, 21mm, 25mm. Phần tác dụng: tối thiểu 50 loại (ít nhất phải có các hình dạng cơ bản sau: tròn, trụ đầu bằng, trụ nhọn, trụ thuôn, ngọn lửa, búp lửa). Độ thô: nhiều độ thô mịn khác nhau. Có hàng mẫu thực tế để lựa chọn hình dạng, kích cỡ mũi khoan cụ thể (catalogue) trước khi đặt hàng. Không bị hư hỏng, không bị rỉ sét khi ngâm rửa với hóa chất khử khuẩn và hấp tiệt khuẩn. | Mũi | 1630
22 | Vaseline | Dùng cách ly chống mất nước sau trám răng. - Thành phần: Vaseline - Quy cách: lọ ≥ 20g | Lọ | 58
23 | Nhám kẽ | Dùng để đánh bóng tiếp xúc mặt bên sau khi trám. - Sợi kim loại gồm 1 mặt láng và 1 mặt có phủ các hạt mài mòn oxit nhôm. - Chiều ngang: 3,3mm - 4,0mm - Có đủ các cỡ: 50µm, 70µm, 90µm, 140µm. - Có thể hấp tái sử dụng. | Sợi | 120
24 | Keo dán 2 bước nha khoa | Keo dán 2 bước nha khoa dùng sau bước soi mòn bằng axit và trước bước dùng composite để trám răng, giúp tăng độ kết dính của vật liệu trám vào men răng. - Dạng keo. - Trọng lượng ≥ 5g/ lọ hoặc ≥ 5ml/ lọ | Lọ | 81
25 | Chổi đánh bóng nha khoa | Chổi cước dùng trong nha khoa. - Gắn vừa đầu khuỷu tay khoan chậm. - Cán chổi: bằng vật liệu thép không rỉ, giữ chặt lông. - Trên cán chổi gắn nhiều sợi cước màu trắng, các sợi cước xếp thành bó. Công dụng: Dùng chung với bột đánh bóng để đánh bóng sau cạo vôi, làm sạch răng trước trám. | Cái | 6336
26 | Kim gây tê nha khoa | Kim gây tê nha khoa loại 27G. Đầu kim vát nhọn, bén, phù hợp vùng gây tê, dễ uốn cong. Chiều dài: 21mm. Đường kính: 0.4mm Vô trùng, dùng 1 lần. Gắn vừa với ống chích inox nha khoa. | Cây | 5200
27 | Mũi mài xương | Dùng trong nha khoa Mũi khoan HP8 đầu tròn hoặc tương đương, dùng để mài xương. Vật liệu: tungsten carbide hoặc thép cường lực Dùng cho đầu thẳng tay chậm Sử dụng được nhiều lần. Không bị hư hỏng, không bị rỉ sét khi ngâm rửa với hóa chất khử khuẩn và hấp tiệt khuẩn | Mũi | 30
28 | Mũi khoan cắt xương, cắt răng | Dùng trong nha khoa. Mũi khoan HP 702 trụ đầu bằng hoặc tương đương, dùng để cắt xương, cắt răng. Vật liệu: tungsten carbide hoặc thép cường lực. Là loại mũi cán dài dùng cho đầu thẳng tay khoan chậm. Bền, bén, ít bị mài mòn, sử dụng được nhiều lần. Không bị hư hỏng, không bị rỉ sét khi ngâm rửa với hóa chất khử khuẩn và hấp tiệt khuẩn. | Mũi | 410
29 | Ống hút nước bọt | Ống hút nước bọt dùng trong nha khoa Dùng để hút nước bọt. Bằng nhựa dẻo, không độc hại, có lõi kim loại nhỏ bên trong để cố định cho việc uốn và tạo hình. Phần đầu ống hút được gắn chặt vào thân ống hút, không bị sút. Dùng 1 lần. Tương thích với ống hút ghế nha khoa Marus, Sternweber S220 TR, HDX Sky. | Cái | 14900
30 | Sáp lá | Dùng trong nha khoa. Dùng để lấy dấu khớp cắn, làm gối sáp, sắp răng giả. Miếng hình chữ nhật, màu hồng, kích thước 15 (±3) x 7,5 (±3) x 0.2 (± 0.1) (cm). Dẻo, có thể làm mềm bằng nhiệt độ, không bị biến dạng ở nhiệt độ phòng. An toàn và không gây hại cho sức khỏe của bệnh nhân. | Lá | 240
31 | Chỉ nha khoa có sáp | Chỉ nha khoa làm sạch răng, lấy mảng bám trên răng và kẽ giữa các răng, lấy vật liệu trám dư trong thủ thuật trám răng. - Chất liệu: sợi nilon, có sáp. - Cấu tạo: Sợi chỉ dạng mảnh, đơn sợi, trơn, dễ trượt qua các kẽ răng. - Chiều dài cuộn ≥ 40 m. - Có dao cắt tích hợp sẵn trên hộp, dao sắc bén, dễ dàng cắt đứt chỉ. Dao cắt được gắn chắc chắn trong hộp, không bị lỏng, sút. - Đầu chỉ luôn luôn nằm trên bề mặt hộp, cạnh dao cắt, không bị tụt vào bên trong hộp. | Cuộn | 23
32 | Giấy cắn 2 mặt lấy dấu khớp răng | Giấy cắn chuyên dùng ghi lại tình trạng khớp cắn của các răng thật tự nhiên, các phục hồi răng nhựa hoặc sứ. Mỏng, mịn, có độ dai và kháng rách rất tốt. Ghi dấu một cách chính xác các điểm chạm khớp. Màu sắc bền vững, ít gây dính nhiễm màu trên miệng, găng tay hoặc dụng cụ thao tác. Độ dày: ≤ 40µm Màu sắc: 2 mặt màu đỏ. Hai mặt tác dụng. | Lá | 240
33 | Trâm gai nội nha các cỡ | Dùng trong nha khoa Có nhiều gai sắc bén xếp dọc theo chiều dài trâm, dùng để lấy mô tủy và các mảnh vụn còn lại trong ống tủy. Các gai giúp giữ chặt các mô khi rút ra. Vật liệu: thép không rỉ. Mặt cắt: hình tam giác. Có nhiều gai nhọn. Chiều dài: có đủ các cỡ 21mm, 25mm, 28mm, 31mm. Đường kính: có tối thiểu các mã màu (với đường kính tương ứng): trắng, vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá, đen. | Cái | 1290
34 | Trâm nong dũa tay nội nha dài 21mm các số | Dụng cụ nội nha có các rãnh xoắn đều quanh thân trâm dùng để mở rộng và tạo hình ống tủy, làm sạch thành ống tủy. Dễ uốn cong, tay cầm nhựa chống trượt, chịu nhiệt, có thể hấp tái sử dụng. - Sử dụng bằng tay. - Chất liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo: + Mặt cắt hình vuông, hình tam giác. + Cạnh cắt sắc và bề mặt phẳng mịn + Lưỡi cắt mỏng kết hợp với động tác xoay và giũa theo hướng chóp ống tủy giúp thành ống tủy trơn láng - Kích cỡ: + Mặt cắt hình vuông: có các cỡ số 8,10,15,20,25,30,35,40. + Mặt cắt hình tam giác: có các cỡ số 45,50, 55, 60, 70, 80. - Chiều dài: 21mm - Dẻo, dễ uốn cong. | Cái | 1326
35 | Trâm nong dũa tay nội nha dài 25mm các số | Dụng cụ nội nha có các rãnh xoắn đều quanh thân trâm dùng để mở rộng và tạo hình ống tủy, làm sạch thành ống tủy. Dễ uốn cong, tay cầm nhựa chống trượt, chịu nhiệt, có thể hấp tái sử dụng. - Sử dụng bằng tay. - Chất liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo: + Mặt cắt hình vuông, hình tam giác. + Cạnh cắt sắc và bề mặt phẳng mịn + Lưỡi cắt mỏng kết hợp với động tác xoay và giũa theo hướng chóp ống tủy giúp thành ống tủy trơn láng - Kích cỡ: + Mặt cắt hình vuông: có các cỡ số 8,10,15,20,25,30,35,40. + Mặt cắt hình tam giác: có các cỡ số 45,50, 55, 60, 70, 80. - Chiều dài: 25mm - Dẻo, dễ uốn cong. | Cái | 864
36 | Trâm nong dũa tay nội nha dài 31mm các số | Dụng cụ nội nha có các rãnh xoắn đều quanh thân trâm dùng để mở rộng và tạo hình ống tủy, làm sạch thành ống tủy. Dễ uốn cong, tay cầm nhựa chống trượt, chịu nhiệt, có thể hấp tái sử dụng. - Sử dụng bằng tay. - Chất liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo: + Mặt cắt hình vuông, hình tam giác. + Cạnh cắt sắc và bề mặt phẳng mịn + Lưỡi cắt mỏng kết hợp với động tác xoay và giũa theo hướng chóp ống tủy giúp thành ống tủy trơn láng - Kích cỡ: + Mặt cắt hình vuông: có các cỡ số 8,10,15,20,25,30,35,40. + Mặt cắt hình tam giác: có các cỡ số 45,50, 55, 60, 70, 80. - Chiều dài: 31 mm - Dẻo, dễ uốn cong. | Cái | 60
37 | Côn giấy cỡ 25 | Dùng trong nha khoa Dùng trong điều trị tủy (lau khô ống tủy, chuẩn bị trám bít ống tủy) Cỡ số 25. Thấm hút nhanh, đủ độ cứng, không bị gãy đầu, gãy thân, cong thân. | Cây | 2400
38 | Côn Protaper hoặc tương đương | Dùng trong nha khoa Vật liệu trám bít ống tủy protaper hoặc tương đương, được sử dụng sau khi tạo hình ống tủy với trâm tay nội nha niti. Đủ các cỡ F1, F2, F3 Có vạch đo chiều dài trên thân cone. Cản quang. | Cây | 2460
39 | Vật liệu trám tạm không Eugenol | Vật liệu trám tạm dùng trong nha khoa. Dùng trong các điều trị trám răng tạm thời, chữa răng, trám theo dõi xoang sâu răng và chữa tủy răng. - Dạng dẻo, không cần trộn, tự đông cứng trong môi trường miệng. - Không chứa Eugenol. - Màu trắng. - Trọng lượng: ≥ 30g | Lọ | 32
40 | Vật liệu bôi trơn và loại bỏ vôi hóa dạng lỏng | Dùng trong nha khoa Dùng trong điều trị nội nha, giai đoạn sửa soạn ống tủy, dung dịch bơm rửa ống tủy, dùng trong ống tủy bị canxi hóa, ống tủy nhỏ, tắc Dạng lỏng, chai ≥ 100ml, chứa 17% EDTA | Chai | 10
41 | Vật liệu bôi trơn và loại bỏ vôi hóa dạng gel | Dùng trong nha khoa Dùng trong điều trị nội nha, giai đoạn sửa soạn ống tủy, tác dụng bôi trơn, loại bỏ các chất vô cơ, ..dùng trong ống tủy bị canxi hóa, ống tủy nhỏ, tắc,... Dạng gel. Tuýp ≥ 3 gram, chứa 17 - 19% EDTA, có đầu bơm. Không bị khô, cứng khi chưa sử dụng hết tuýp. | Tuýp | 43
42 | Dụng cụ đưa thuốc vào ống tủy | Dùng trong nha khoa Dùng để đưa thuốc vào trong ống tủy. Vật liệu: thép không rỉ. Dài: 21mm. Size: 25. Gắn vừa đầu khuỷu tay khoan chậm. | Cây | 44
43 | Composite lỏng các màu | Là vật liệu composite dạng lỏng, quang trùng hợp, có cản quang, dùng để trám răng trước và răng sau, trám cổ răng, trám lót, che cùi. - Dạng tuýp ≥ 2g, có kèm đầu bơm - Nhiều màu: A2, A3, A3.5 (hoặc 03 mức màu tương đương) - Dạng lỏng. - Độ co sau khi trùng hợp thấp. - Dễ dàng len lõi vào khe, trũng, rãnh, và không bị tự chảy ra khỏi ống đựng khi không sử dụng, không bị vón cục. - Không bị bọt. | Tuýp | 140
44 | Vật liệu chống ê buốt | Dùng trong nha khoa Chống nhạy cảm khi mài cùi, tẩy trắng, mòn cổ răng, trước khi gắn cement, sau khi cạo vôi. Dạng lỏng, lọ ≥ 5ml. Thành phần chính HEMA (2-hydroxylmethyl methacrylate) và có thể thêm một số thành phần khác. | Lọ | 4
45 | Chêm gỗ dùng trong nha khoa | Vật liệu: gỗ Dùng trong nha khoa Công dụng: tách kẽ răng, dùng trong trám xoang II, dùng chung với dụng cụ giữ khuôn và khuôn trám, giữ vững dụng cụ giữ khuôn trám, giúp tạo đường viền và hình dạng vùng cổ răng Thiết diện hình tam giác nhọn, bề mặt nhẵn, láng, không xù xì. Có đủ các cỡ. | Cái | 500
46 | Vật liệu che tủy có chiếu đèn | Dùng để lót nền trước khi trám, che tủy trực tiếp. - Thành phần chính: canxi hydroxyde - Dạng sệt, khi chiếu đèn có độ cứng cao. - Sử dụng trực tiếp, không cần pha trộn (bơm trực tiếp vào xoang trám, sau đó chiếu đèn) - Dạng tuýp ≥ 1ml, có kèm đầu bơm. | Tuýp | 30
47 | Sò đánh bóng nha khoa | Bột đánh bóng răng giúp đánh bóng, làm sạch răng sau cạo vôi. - Trọng lượng: 2g/cái ± 0.5g - Dạng bột nhão. - Loại bỏ vết bẩn, độ bóng cao và dễ dàng rửa sạch. - Đóng gói kín trong cốc (sò) riêng biệt. - Không mùi hoặc mùi dễ chịu. | Cái | 7200
48 | Ống hút phẫu thuật | Ống hút phẩu thuật dùng trong nha khoa. Dùng để hút nước bọt, dịch, máu, vụn mô,… trong phẫu thuật nha khoa. Chất liệu: nhựa cứng. Cong ở khoảng 1/3 đầu ống hút. Ống trơn láng, đầu ống hút nhẵn, láng, không sắc bén không gây tổn thương cho mô mềm. Gắn vừa các đầu hút phẫu thuật trên ghế máy nha khoa Marus, Sternweber S220 TR, HDX Sky. | Cái | 200
49 | Dầu xịt tay khoan | Dầu xịt tay khoan chứa hoạt chất làm sạch và dầu bôi trơn. Dùng để bôi trơn tay khoan giúp gia tăng tuổi thọ của vòng bi và tay khoan nha khoa Chai xịt ≥ 500ml, có vòi xịt, dễ sử dụng, ấn nút nhẹ nhàng để xịt. | Chai | 24
50 | Bánh xe vải | Bánh xe vải đánh bóng gắn vừa tay thẳng máy Silfradent desk 300. Sợi cotton mềm mịn hoặc vải chuyên dụng, giúp loại bỏ vết xước và tạo bề mặt sáng bóng, mượt mà . Bền, ít bị mài mòn, tái sử dụng được nhiều lần Sử dụng để đánh bóng răng và các vật liệu nha khoa khác. Kích thước: đủ kích thước | Cái | 16
51 | Đầu bơm cao su | Đầu bơm cao su nha khoa Chất liệu: Nhựa y tế, an toàn sinh học. Thiết kế: Đầu cong dài, dễ dàng tiếp cận các vùng khó trong khoang miệng. Gắn vừa ống bơm cao su lỏng được dùng trong quá trình lấy dấu bằng cao su lỏng. Dễ sử dụng và làm sạch. | Cái | 70
52 | Mũi khoan mở rộng miệng ống tủy | Mũi khoan mở rộng miệng ống tủy tương đương mũi Gate - Dùng để mở rộng và làm thẳng đường vào ống tuỷ. - Chất liệu thép không gỉ - Có đầy đủ các size: 1,2,3,4,5,6. - Có số vạch trên cán phân biệt size dễ dàng. - Chiều dài: có đủ các loại 28mm, 32mm, 38mm - Dùng cho đầu khủy tay khoan chậm. | Cái | 48
53 | Mũi khoan mở rộng miệng ống tủy dùng tạo chỗ đặt chốt | Mũi khoan mở rộng miệng ống tủy dùng tạo chỗ đặt chốt tương đương mũi Peeso - Dùng để chuẩn bị nơi đặt chốt nội nha. - Chất liệu thép không gỉ - Thân dài, phần đầu cắt có hình trụ thuôn nhọn dần. Có các cạnh sắc chạy dọc theo thân mũi để nạo và làm rộng ống tủy - Kích thước đầu mũi từ nhỏ tới lớn. - Có đầy đủ các size: 1,2,3,4,5,6. - Có số vạch trên cán phân biệt size dễ dàng. - Chiều dài: có đủ các loại 28mm (chiều dài đầu tác dụng 6.5mm), 32mm (chiều dài đầu tác dụng 8.5mm), 38mm (chiều dài đầu tác dụng 8.5mm) - Dùng cho đầu khủy tay khoan chậm. | Cái | 48
54 | Xi lanh bơm cao su lỏng | Ống bơm cao su lỏng dùng trong nha khoa. Được dùng trong quá trình lấy dấu bằng cao su lỏng. Chất liệu: nhựa. Dễ sử dụng và làm sạch. Một bộ gồm: 01 ống bơm và vòi đi kèm. | Cái | 10
55 | Đai nhựa Cellulose | Dùng để tách kẽ trám răng. Chất liệu: nhựa Độ dày: 0.03-0.05 mm Kích thước: 10 x 1 (cm), bề mặt nhẵn, không bám dính | Sợi | 1000
Tổng cộng thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan)
| - Hiệu lực của báo giá: tối thiếu 6 tháng kể từ ngày 07/05/2026 |  |  |  | 10(*): Ngày tháng năm 2026
Đại diện Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
* Ghi chú:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.
- Danh mục có 55 lô, Công ty báo giá phải cung cấp đủ các thông tin theo từng lô trong danh mục.
- Giá ở cột 12 là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan.
- Các cột có dấu (*): là các cột buộc phải có thông tin, đề nghị công ty báo đầy đủ.