## Sheet2
Tên công ty:
Địa chỉ:
MST:
Điện thoại liên hệ:
DANH MỤC HÀNG HÓA BÁO GIÁ
Mua sắm bổ sung vật tư, hóa chất xét nghiệm trong thời gian đợi kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2026
DANH MỤC BỆNH VIỆN YÊU CẦU | [9 empty] | DANH MỤC BÁO GIÁ CỦA CÔNG TY
STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Ký mã hiệu (tham khảo) | Nhãn hiệu (tham khảo) | Hãng sản xuất (tham khảo) | Xuất xứ của hàng hóa (tham khảo) | Năm sản xuất (tham khảo) | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Năm sản xuất | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Mã HS | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Phân loại theo NĐ 98/2021/NĐ-CP | Đơn giá (ĐVT: đồng) | Thành tiền (ĐVT: đồng)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1(*) | 2(*) | 3(*) | 4(*) | 5(*) | 6(*) | 7(*) | 8 | 9(*) | 10(*) | 11(*) | 12(*) | 13(*)
1 | HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM DÙNG CHO MÁY SINH HÓA HIỆU AU400
1.1 | Định lượng Glucose |  | OSR6221 | GLUCOSE | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Ai-len | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 640
1.2 | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c |  | 472137 | Hemolyzing Reagent | Roche Diagnostics GmbH, Đức sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Đức | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 1000
1.3 | Định lượng HbA1c |  | B00389 | HbA1c | Roche Diagnostics GmbH, Đức sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Đức | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 1690
1.4 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) |  | OSR6287 | HDL-CHOLESTEROL | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation, Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Nhật Bản | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 1368
1.5 | Định lượng Triglycerid |  | OSR61118 | TRIGLYCERIDE | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Ai-len | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 875
1.6 | Đo hoạt độ AST (GOT) |  | OSR6109 | AST | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Ai-len | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 500
1.7 | Đo hoạt độ ALT (GPT) |  | OSR6107 | ALT | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Ai-len | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 1125
1.8 | Định lượng Ure |  | OSR6234 | UREA/UREA NITROGEN | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Ai-len | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 954
1.9 | Định lượng Creatinin |  | OSR6178 | CREATININE | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Ai-len | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 2448
1.10 | Định lượng Albumin trong nước tiểu |  | B38858 | URINE/CSF ALBUMIN | Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Mỹ | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 444
1.11 | Định lượng Calci toàn phần |  | OSR61117 | CALCIUM ARSENAZO | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Ai-len | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 319
1.12 | Dung dịch đệm ISE |  | 66320 | ISE Buffer | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 16000
1.13 | Hóa chất hiệu chuẩn điện giải mức giữa |  | 66319 | ISE Mid Standard | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 22000
1.14 | Định lượng CRP |  | OSR6199 | CRP LATEX | Denka Co., Ltd., Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Nhật Bản | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 180
1.15 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa |  | ODR2000 | Wash Solution | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Ai-len | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 20000
1.16 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP có độ nhạy cao |  | ODC0027 | CRP LATEX CALIBRATOR HIGHLY SENSITIVE (HS) SET | Denka Co., Ltd., Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Nhật Bản | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 10
1.17 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy |  | ODC0003 | CONTROL SERUM 1 | Bio-Rad Laboratories Inc., Mỹ sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Mỹ | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 40
1.18 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy |  | ODC0004 | CONTROL SERUM 2 | Bio-Rad Laboratories Inc., Mỹ sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Mỹ | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 40
1.19 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol |  | ODC0005 | HDL/LDL CHOLESTEROL CONTROL SERUM | SERO AS, Na Uy sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Na Uy | Từ năm 2024 trở về sau | ml | 25
2 | HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM DÙNG CHO MÁY HUYẾT ĐỒ HIỆU SIEMENS ADVIA 2120i
2.1 | Hóa chất đo bách phân bạch cầu nhuộm màu Peroxidase |  | 10312270 | ADVIA 120/ADVIA 2120/ADVIA 2120i DIFF TIMEPAC | Fisher Diagnostics | Mỹ | 2024 trở về sau | ml | 54420
2.2 | Hóa chất đo bách phân bạch cầu kênh Baso |  | 10341169 | ADVIA 120/ADVIA 2120/ADVIA 2120i CN-FREE CBC TIMEPAC | Fisher Diagnostics | Mỹ | 2024 trở về sau | ml | 49375
2.3 | Hóa chất pha loãng, tráng rửa đường ống |  | 10312272 | ADVIA 120/ADVIA 2120/ADVIA 2120i SHEATH/RINSE | Fisher Diagnostics | Mỹ | 2024 trở về sau | ml | 300000
2.4 | Hoá chất nội kiểm máy huyết học mức thấp |  | 10312287 | ADVIA 120/ADVIA 2120/ADVIA 2120i TESTpoint LOW CONTROL | STRECK, Inc. | Mỹ | 2024 trở về sau | ml | 28
2.5 | Hóa chất nội kiểm máy huyết học mức bình thường |  | 10312289 | ADVIA 120/ADVIA 2120/ADVIA 2120i TESTpoint NORM CONTROL | STRECK, Inc. | Mỹ | 2024 trở về sau | ml | 28
2.6 | Hóa chất nội kiểm máy huyết học mức cao |  | 10312291 | ADVIA 120/ADVIA 2120/ADVIA 2120i TESTpoint HIGH CONTROL | STRECK, Inc. | Mỹ | 2024 trở về sau | ml | 28
3 | HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM DÙNG CHO MÁY ĐÔNG MÁU HIỆU COAG 4D
3.1 | Hoá chất xét nghiệm PT trên máy đông máu tự động và bán tự động |  | 81025 | DIA PT5 | Diagon | Hungary | 2024 | ml | 175
3.2 | Cóng đo mẫu dùng cho máy đông máu |  | CuvD-1000 | COAG-D CUVETTE | Diagon | Hungary | 2024 | Cái | 2000
4 | TEST XÉT NGHIỆM DÙNG CHO MÁY TỔNG PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU 10 THÔNG SỐ CLINITEK ADVANTUS
4.1 | Test nước tiểu 10 thông số | Que chứa 10 thông số chạy trên máy Clinitek Advantus: bạch cầu, ketone, nitrite, urobilinogen, bilirubin, glucose, protein, tỷ trọng, pH, hồng cầu. Que phải thẳng và ổn định màu ở nhiệt độ phòng | 10334754 | Test nước tiểu 10 thông số Multistix 10SG | Nhà máy sản xuất theo hợp đồng: Kimball Electronics Poland Sp.zo.o/ Hãng chủ sở hữu: Siemens Healthcare Diagnostics Inc | Ba Lan | Từ năm 2024 trở về sau | Test | 8900
5 | THUỐC THỬ ĐỊNH NHÓM MÁU
5.1 | Thuốc thử định nhóm máu A | Định nhóm máu A Tính đặc hiệu: 100% | 810002 | Anti A (IgM) | Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E)-Spectrum Diagnostics | Ai Cập | 2024 trở về sau | ml | 30
5.2 | Thuốc thử định nhóm máu B | Định nhóm máu B Tính đặc hiệu: 100% | 814002 | Anti B (IgM) | Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E)-Spectrum Diagnostics | Ai Cập | 2024 trở về sau | ml | 30
5.3 | Thuốc thử định nhóm máu AB | Định nhóm máu AB Tính đặc hiệu: 100% | 816002 | Anti AB (IgM) | Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E)-Spectrum Diagnostics | Ai Cập | 2024 trở về sau | ml | 30
5.4 | Thuốc thử định nhóm máu D | Định nhóm máu Rh Tính đặc hiệu: 100% | 822002 | Anti D (IgM+IgG) | Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E)-Spectrum Diagnostics | Ai Cập | 2024 trở về sau | ml | 30
6 | TEST ĐƯỜNG HUYẾT NHANH
6.1 | Que thử đường huyết nhanh + kim lấy máu | Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, không sử dụng code chip Men que thử: GDH-FAD (Flavin-dependent glucose dehydrogenases) Loại mẫu phẩm: Máu toàn phần (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch và trẻ sơ sinh) Cung cấp máy kèm theo que và kim lấy máu. | G135-10U | Hóa chất sử dụng với máy đo đường huyết cá nhân Oncall Sure | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | Trung Quốc | 2024 trở về sau | Test | 600
7 | TEST NHANH SỐT XUẤT HUYẾT
7.1 | Test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên (NS1) virus sốt xuất huyết | Định tính kháng nguyên dengue virus NS1 ở trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người. Độ nhạy > 97%; Độ đặc hiệu: >99% so với RT-PCR. Đọc kết quả trong vòng 15-20 phút. Test dạng cassette kèm que hút mẫu. | GS110405C25 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 vi rút Dengue | GeneSign Biotech (Xiamen) Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2024 trở đi | Test | 550
8 | TEST NHANH HIV
8.1 | Xét nghiệm nhanh chẩn đoán nhiễm HIV | - Sử dụng để phát hiện định tính kháng thể HIV-1 và/ hoặc HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Có dung dịch đệm đi kèm - Độ nhạy > 99% - Độ đặc hiệu > 98% | ITP02006-DS50 | Rapid Anti-HIV Test | InTec PRODUCTS, INC. | Trung Quốc | 2024 trở về sau | Test | 1000
9 | TEST THỬ MA TÚY TỔNG HỢP
9.1 | Multi 5 Drug -Test nhanh xét nghiệm định tính, đồng thời 5 chất gây nghiện MOP/ Codein/ Heroin (6-MAM)/AMP/THC trong nước tiểu | Test nhanh xét nghiệm định tính, đồng thời 5 chất gây nghiện Morphine (MOP)/ Codein/ Heroin (6-MAM)/Amphetamin (AMP)/Cần sa (THC) trong nước tiểu. Nồng độ ngưỡng phát hiện MOP là ≥ 300 ng/mL; Codein là ≥ 300 ng/mL; Heroin (6-MAM) là 10 ng/mL; AMP là 1000ng/ml; THC là 50 ng/ml Độ lặp lại ≥ 75% chính xác ở mức ± 25% cut-off ;100% chính xác ở mức âm tính và ± 50% cut-off. Độ chính xác GC/MS: MOP ≥ 95%; AMP ≥ 98%; THC ≥ 98%; Heroin ≥ 98%; Codeine ≥ 95% - Tỷ trọng mẫu nước tiểu và pH nước tiểu không làm thay đổi kết quả của test. - Test dạng cassete. Đóng gói riêng từng test. - Xuất xứ: G7 |  |  |  | G7 |  | Test | 2850
10 | TEST NỘI SOI DẠ DÀY TÁ TRÀNG
10.1 | Bộ phát hiện vi khuẩn H.pylori | Mục đích: Phát hiện nhanh vi khuẩn H. pylori trong mẫu nội soi dạ dày. | CTUHP50T | ChemTest Urea H.P test (CLOtest) | Alphachem/ Việt Nam | Việt Nam | 2024 | Test | 1350
11 | ỐNG EDTA K2 2ML CÓ NẮP CAO SU
11.1 | Ống EDTA K2 2ML có nắp cao su | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm). Dung tích tối đa 6 ml, nắp cao su bọc nhựa màu xanh dương. - Độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính của mẫu. Độ pH trung tính. - Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2) - Có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. - Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6.000 vòng/ phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, độ kín thân nắp ống nghiệm | FEB-20750102 | Ống nghiệm lấy máu FELIXA (K2EDTA, 2 mL, nút cao su, không tiệt trùng) | Công ty Cổ phần Nhà máy Wembley Medical | Việt Nam | 2024 | Ống | 17000
12 | ỐNG HEPARIN LITHIUM 2ML
12.1 | Ống Heparin Lithium 2ML | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đen. - Độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính của mẫu. Độ pH trung tính. - Bên trong chứa chất kháng đông Lithium Heparin - Có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. - Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6.000 vòng/ phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, độ kín thân nắp ống nghiệm | 264051 | Ống nghiệm Lithium Heparin (2ml) | Bona | Việt Nam | 2024 trở đi | Ống | 11800
13 | ỐNG SODIUM CITRATE 3.8% 1ML
13.1 | Ống Sodium Citrate 3.8% 1ML | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xanh lá. - Độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính của mẫu. Độ pH trung tính. * Bên trong chứa chất kháng đông Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% - Có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. - Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6.000 vòng/ phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, độ kín thân nắp ống nghiệm | ON-07: MPV | Ống nghiệm lấy máu Sodium Citrate 3.8% MPV, nắp nhựa | Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam (MPV) | Việt Nam | Từ năm 2024 trở về sau | Ống | 500
14 | TUBE PLAIN TRAIT 2ML
14.1 | Tube Plain Trait 2ML | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đỏ. Hóa chất bên trong là hạt nhựa Polystyrene, giúp tiến trình đông máu diễn tiến nhanh chỉ từ 3 - 5 phút, Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm. | SER_24MLLAR3P3N1 | Ống nghiệm Serum hạt to HTM nắp đỏ | Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ/ | Việt Nam | 2024 trở về sau | Ống | 3000
15 | ỐNG NHỰA CÓ NẮP 5ML
15.1 | Ống nhựa có nắp 5ML | Ống nghiệm nhựa PP trắng đục, nắp nhựa ấn ngoài chặt, không nhãn. - Độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính của mẫu. Độ pH trung tính. - Kích thước 13x75 (mm). - Dung tích tối đa 6 ml. | ONG_25MLNON3P3N0 | Ống nghiệm nhựa PP 5ml nắp đỏ, không nhãn | Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ/ | Việt Nam | 2024 trở về sau | Ống | 6500
16 | LỌ NHỰA CÓ NẮP 50-55ML
16.1 | Lọ nhựa có nắp 50-55ML | Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, có nắp vặn chặt, dung tích 50-55ml. - Sử dụng nhựa y tế trung tính | 264266 | Lọ nhựa đựng mẫu PP 50ml | Bona | Việt Nam | 2024 trở đi | Lọ | 17000
Tổng cộng thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan)
| - Hiệu lực của báo giá: tối thiếu 6 tháng kể từ ngày 15/05/2026 | [17 empty] | Ngày tháng năm 2026
Đại diện Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
* Ghi chú:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Đến khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư, hoá chất xét nghiệm năm 2026 (không quá 05 tháng).
- Danh mục có 16 lô, Công ty báo giá phải cung cấp đủ các thông tin theo mặt hàng trong từng lô của danh mục.
- Giá ở cột 12 là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan.
- Các cột có dấu (*): là các cột buộc phải có thông tin, đề nghị công ty báo đầy đủ.