## PL1
PHỤ LỤC 1 - DANH MỤC MUA SẮM
Gói thầu: Mua sắm bổ sung y dụng cụ năm 2026
(Đính kèm Thông báo số 81/TB-BVĐKTB ngày 30/6/2026 của Bệnh viện Đa khoa Tân Bình) | [6 empty] | Điền số và ngày đã xin TMS
STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Là thiết bị y tế | Bảo hành
A | B | C | D | E | F | G
1 | Cây cạo vôi cán dài Insert trên nướu | Tương thích với đầu máy cạo vôi răng DENTSPLY - Dùng để loại bỏ các chất lắng đọng trên bề mặt răng từ nặng đến trung bình và các chất cặn bẩn từ nhẹ đến vừa phải + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 14
2 | Cây cạo vôi cán dài Insert dưới nướu | Tương thích với đầu máy cạo vôi răng DENTSPLY - Dùng để loại bỏ các chất lắng đọng trên bề mặt răng từ nặng đến trung bình và các chất cặn bẩn từ nhẹ đến vừa phải + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 12
3 | Cây nạo 2 đầu (curet) 16cm | + Chất liệu: thép không gỉ + Thân thẳng, hai đầu hình thìa (muỗng) đường kính 1mm và 1.2mm + Kích thước: dài 16cm (± 1cm) + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 3 | X
4 | Cây nạo ổ răng | Chất liệu: thép không gỉ, lưỡi nạo dẹp + Đặc điểm: - Dùng để lấy mô ngà sâu, tủy răng và xi-măng trám tạm, cây có hai đầu, một đầu hướng về bên trái, một đầu hướng về bên phải. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 5 | X
5 | Kềm bấm xương nha khoa | Chất liệu: thép không gỉ + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 2 | X
6 | Bình đựng kiềm tiếp liệu 15cm | Bình đựng kềm tiếp liệu. - Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: + Đường kính Ø 6cm (± 0.5cm) + Chiều cao: 15cm (± 1cm) - Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 3
7 | Bình đựng kiềm tiếp liệu 19cm | Bình đựng kềm tiếp liệu. - Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: + Đường kính Ø 7cm (± 1cm) + Chiều cao: 19cm (± 1cm) - Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 7
8 | Gọng đo kính | Gọng đo kính. + Chất liệu: Hợp kim nhẹ hoặc nhựa ABS hoặc Poly Carbonate + Kích thước: size 60, size 64 + Đặc tính: Khoảng cách giữa trục quang 60mm và 64 mm, thang chia rõ nét, in laser chống phai, chia chính xác từng mm, trọng lượng nhẹ, dễ thao tác, có đệm mũi. | Cái | 4
9 | Kẹp giấy cắn Straight Miller | Kẹp giấy cắn Straight Miller (kẹp Miller) + Chất liệu: Thép không gỉ + Đặc điểm: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 2 | X
10 | Kẹp lẹo 10cm | + Chất liệu: Thép không gỉ + Kích thước: dài 10cm (± 1cm) + Đặc điểm: - Đầu tròn - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 12 | X
11 | Lưỡi cưa bó bột 50mm | + Chất liệu: thép không gỉ, sử dụng cho máy cưa bột Hebu + Kích thước: Đường kính: Ø 50mm (± 2mm) + Đặc điểm: Lưỡi cưa tròn. | Cái | 4
12 | Lưỡi cưa bó bột 65mm | + Chất liệu: thép không gỉ, sử dụng cho máy cưa bột Hebu + Kích thước: Đường kính: Ø 65mm (± 2mm) + Đặc điểm: Lưỡi cưa tròn | Cái | 4
13 | Nạo lẹo 12cm | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: - Thân dài: 12cm (± 0.5cm) - Đầu nạo: lõm như muỗng, đầu tròn đường kính từ 2.5mm đến 3mm. + Đặc điểm: - Cán khía rãnh chống trượt hoặc tròn nhỏ, cầm vừa tay trọng lượng nhẹ. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 10 | X
14 | Ống hút tai số 13 | + Chất liệu: Thép không gỉ. + Kích thước: chiều dài 10cm (± 1cm). + Đặc điểm: - Thân hình ống dài, thẳng. - Đuôi ống: có thể gắn nối với ống dây dẫn, không có lỗ. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 11 | X
15 | Ống xông họng thủy tinh 18cm | + Chất liệu: Thủy tinh + Kích thước: - Chiều dài tổng thể: 18cm (± 1cm) - Ống dẫn hơi: dài ≥ 2cm, cong nhẹ, miệng ống hơi dẹt, bằng phẳng. - Thân ống: Là phần ống thẳng được làm bằng thủy tinh chịu nhiệt, dài ≥ 10cm, bên trong có các gai thủy tinh. - Bầu chứa: có 2 bầu tròn để chứa thuốc, có 1 lỗ, bên trong lòng có hai ống dẫn khí nhỏ. - Phần ống nối nằm dưới bầu chứa để gắn với máy khí dung, dài ≥ 2cm. + Đặc tính: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 300
16 | Ống xông mũi thủy tinh 18cm | + Chất liệu: Thủy tinh + Kích thước: - Chiều dài tổng thể: 18cm (± 1cm) - Ống dẫn hơi: dài ≥ 2cm, chia 2 nhánh hình chữ Y, miệng ống dẫn hơi hình tròn, bằng phẳng vừa với lỗ mũi. - Bầu chứa: có 2 bầu tròn để chứa thuốc, có 1 lỗ, bên trong lòng có hai ống dẫn khí nhỏ. - Phần ống nối nằm dưới bầu chứa để gắn với máy khí dung, dài ≥ 2cm. + Đặc tính: tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 300
17 | Tuốc lơ vít 2.5 | Tuốc lơ vít 2.5 dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Chất liệu: Thân vít thép không gỉ, tay cầm bằng PTFE + Đặc điểm: - Đầu vặn vít hình lục giác. - Tái sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao. | Cái | 1 | X

## PL2
Tên công ty: | [15 empty] | Phụ lục 2
Địa chỉ:
MST:
Điện thoại liên hệ:
DANH MỤC HÀNG HÓA BÁO GIÁ
Gói thầu: Mua sắm bổ sung y dụng cụ năm 2026
(Theo Thông báo số 81/TB-BVĐKTB ngày 30/6/2026 của Bệnh viện Đa khoa Tân Bình) | [16 empty] | Điền số và ngày đã xin TMS
STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Năm sản xuất | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Mã HS | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Phân loại theo NĐ 98/2021/NĐ-CP (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (ĐVT: đồng) | Thành tiền (ĐVT: đồng) | Bảo hành
A | B | 1 (*) | 2 (*) | 3 | 4 (*) | 5 (*) | 6 (*) | 7 | 8 (*) | 9 (*) | 10 (*) | 11 (*) | 12 (*) | 13 (*) | 14 (*) = (12)*(13) | 15
1 | Ghi theo đúng tên tại PL 1 tương ứng với danh mục công ty chào | [13 empty] | 0
2 | Ghi theo đúng tên tại PL 1 tương ứng với danh mục công ty chào | [13 empty] | 0
3 | ….. | [13 empty] | 0
Tổng cộng thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan) | [14 empty] | 0
| - Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày 14/7/2026. | [9 empty] | Ngày tháng năm 2026
Đại diện Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
* Ghi chú:
- Mỗi danh mục là một phần độc lập của gói thầu.
- Các cột có dấu (*): là các cột buộc phải có thông tin, đề nghị công ty báo đầy đủ.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng.
- Số lượng cột 12: Công ty báo đúng số lượng BV yêu cầu tương ứng của từng danh mục mà công ty chào.
- Giá ở cột 13 là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan.