## Báo giá
Tên công ty:
Địa chỉ:
MST:
Số điện thoại liên hệ:
DANH MỤC HÀNG HOÁ BÁO GIÁ
Gói thầu: Mua sắm vật tư điện 2026-2028 - Bệnh viện Đa khoa Tân Bình
| DANH MỤC BỆNH VIỆN YÊU CẦU | [5 empty] | DANH MỤC BÁO GIÁ CỦA CÔNG TY
| Stt | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Bảo hành | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Năm sản xuất | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Mã HS | Hãng sản xuất | Nước sản xuát | Đơn giá (ĐVT: đồng) | Thành tiền (ĐVT: đồng) | Bảo hành
| A | B | C | D | E | F | 1 (*) | 2 (*) | 3 | 4 (*) | 5 (*) | 6 (*) | 7 (*) | 8 | 9 (*) | 10 (*) | 11 (*) | 12(*) | 13(*)
B125 | I. QUẠT VÀ LINH KIỆN QUẠT
BT01 | 1 | Quạt trần | Quạt trần Panasonic F60 MZ 2 hoặc tương đương Công suất: ≥ 66W Số cánh quạt: 03 cánh Đường kính cánh quạt: ≥ 150 cm, chất liệu thép không gỉ Cấp độ gió: 5 cấp độ | Cái | 17 | ≥ 12 tháng
B323 | 2 | Quạt treo tường | Quạt treo tường Hali TR2 hoặc tương đương Công suất: ≥ 47W Đường kính cánh quạt: 40cm (±1cm) Số cánh quạt: 3 cánh | Cái | 50 | ≥ 12 tháng
B325 | 3 | Quạt đảo trần | Quạt đảo trần Mỹ Phong hoặc tương đương Loại dùng hộp số Đường kính cánh quạt: 40cm Công suất: ≥ 53W Đảo chiều 360 độ | Cái | 8 | ≥ 12 tháng
BT05 | 4 | Quạt hút trần | Quạt hút trần Senko HT200 hoặc tương đương Công suất: ≥ 35W Điện áp: 220V/50Hz Đường kính cánh quạt: 20 cm Số lượng cánh: 5 cánh Kích thước lỗ cắt: (25cm x 25cm) Kiểu lắp đặt: âm trần Màu sắc: trắng | Cái | 5 | ≥ 12 tháng
BT10 | 5 | Quạt hút (20 x 20)cm | Quạt hút gắn tường Panasonic FV-15AUL1 hoặc tương đương Nguồn điện áp: 220V/50Hz Công suất: ≥ 12,5W Kích thước lỗ cắt: (20 x 20)cm Số chiều hút: Quạt thông gió 1 chiều Số cánh quạt: 4 cánh Màu sắc: Trắng | Cái | 10 | ≥ 12 tháng
BT20 | 6 | Quạt hút (25 x 25) cm | Quạt hút thông gió 1 chiều Panasonic FV-20AU9 hoặc tương đương Nguồn điện áp: 220V/50Hz Công suất: ≥ 20 W Kích thước cắt lỗ: (25x25)cm Số chiều hút: Quạt thông gió 1 chiều Số cánh quạt: 5 cánh Màu sắc: Trắng | Cái | 8 | ≥ 12 tháng
BT50 | 7 | Quạt hút (30 x 30) cm | Quạt hút gắn tường Panasonic FV-25RL1 hoặc tương đương Nguồn điện áp: 220V/50Hz Công suất: ≥ 25W Kích thước lỗ cắt: (30 x 30)cm. Quạt hút 2 chiều, có màn che. Số cánh quạt: 5 cánh Màu sắc: Trắng | Cái | 8 | ≥ 12 tháng
B50K | 8 | Quạt đứng | Quạt đứng Lifan Đ-616 hoặc tương đương Điện áp sử dụng : 220V - 50Hz Đường kính cánh: 40 cm Công suất: ≥ 45W Chiều cao điều chỉnh: từ 88.5cm đến 109.5cm | Cái | 10 | ≥ 12 tháng
BTIS | 9 | Quạt công nghiệp | Quạt công nghiệp Hawin HW-600 hoặc tương đương Kiểu quạt: treo tường Công suất: ≥ 205W Sải cánh: 600mm Cấp độ gió: 3 cấp độ g Tần số: 50Hz; Điện áp 220V Độ ồn: ≤ 63Db | Cái | 3 | ≥ 6 tháng
KT18 | 10 | Cánh quạt B4 | Dùng thay thế cho dòng quạt sử dụng cánh B4. Đường kính cánh quạt: 40 cm (± 1 cm) Loại cánh 03 lá Chất liệu: Nhựa | Cái | 16
KT23 | 11 | Cốt bạc quạt | Cốt bạc sử dụng cho quạt B4, B5 Cốt (trục): chất liệu thép mạ crom. Bạc: chất liệu đồng thau. | Bộ | 37
KT25 | 12 | Lõi quạt B4 | Dùng cho quạt B4 Lõi quạt được cuốn bằng dây đồng 100%. Độ dày 2 cm. | Cái | 40
KHCP | 13 | Motor đảo hướng | Motor đảo hướng Dùng cho quạt cây, quạt treo tường Điện áp: 220V - 240V Công suất 4W Tốc độ quay khoảng (2.5 - 5) vòng/phút). | Cái | 40
CB23 | 14 | Tụ Điện 2UF | Dùng cho các loại quạt treo tường, quạt đứng, quạt trần Điện dung: 2UF (± 5%) Điện áp hoạt động: (400- 450VAC) Tần số: 50/60 Hz | Cái | 25
KL16 | 15 | Tụ Điện 4UF | Điện dung: 4UF (± 5%) Điệp áp: (400-450 VAC) Tần số: 50/60 Hz | Cái | 6
KL22 | 16 | Tuốc năng quạt (chuyển hướng) B4 | Tuốc năng quạt (chuyển hướng) Dùng cho quạt B4 Loại tuốc năng cơ: dùng chốt nhấn/kéo | Cái | 26
KL24 | II. BÓNG ĐÈN VÀ LINH KIỆN ĐÈN
TS25 | 17 | Đèn LED 9W âm trần | Đèn LED 9W âm trần MPE hoặc tương đương Công suất: 9W Đường kính lỗ khoét: Ø125 mm (± 5mm) | Cái | 5 | ≥ 12 tháng
KCC2 | 18 | Đèn pha LED 100W | Đèn pha LED 100W MPE hoặc tương đương Công suất: 100W Kích thước: (dài x rộng x cao): (282 mm x321mm x38mm) (± 5mm) Điện áp: 100-240VAC/50Hz Góc chiếu : 120 độ | Cái | 4 | ≥ 12 tháng
KCC7 | 19 | Đèn LED ốp trần nổi 18W | Đèn LED ốp trần nổi (Đèn mâm nổi) 18W Nanoco hoặc tương đương Công suất: 18 W Đường kính đèn: Ø 21 cm Dòng đèn ốp trần chống ẩm | cái | 2 | ≥ 12 tháng
KDC3 | 20 | Bóng đèn LED 9W | Bóng đèn LED 9W MPE hoặc tương đương Hình dạng: hình Bulb Kích thước (đường kính lớn nhất x chiều cao bóng): Ø 60 mm x 109 mm Công suất: 9 W | Bóng | 70 | ≥ 12 tháng
NCKL | 21 | Bóng đèn LED 20W | Bóng đèn Led 20W MPE hoặc tương đương Hình dạng: hình Bulb Kích thước (đường kính lớn nhất x chiều cao bóng): Ø80 mm x 152 mm Công suất: 20W | Bóng | 35 | ≥ 12 tháng
COR0 | 22 | Bóng đèn LED 30W | Bóng đèn Led 30W MPE hoặc tương đương Hình dạng: hình Bulb Kích thước (đường kính lớn nhất x chiều cao bóng): Ø100mm x 180mm Công suất: 30W | Bóng | 15 | ≥ 12 tháng
COR2 | 23 | Bóng đèn LED 1,2m | Bóng LED 1,2 mét MPE hoặc tương đương Chiều dài bóng: 1,2 mét. Chất liệu: Thân bóng bằng nhựa, đế bằng nhôm. Hình dạng bóng: hình ống Công suất: 20W | Bóng | 270 | ≥ 12 tháng
COR3 | 24 | Bóng đèn 1,2 mét tia cực tím | Bóng đèn diệt khuẩn TUV T8 Philips hoặc tương đương Điện áp: 220 V Công suất: 36W Chỉ số màu: 80 Ra Chiều dài bóng: 1.2 mét | Bóng | 26 | ≥ 12 tháng
COT3 | 25 | Đèn khẩn cấp | Đèn khẩn cấp Kentom KT 2200EL hoặc tương đương Thời gian hoạt động ≥ 2 giờ chiếu sáng. Công suất: 2 bóng x 6W, ánh sáng vàng. Chế độ: sạc tự động ngắt mạch khi đầy bình. Kích thước: (cao x dài x rộng): (220 x 245 x 85) mm. (± 3mm) Điện áp: 220V AC50Hz | Cái | 12 | ≥ 12 tháng
COR4 | 26 | Đèn bán nguyệt 0,6 mét | Đèn bán nguyệt Rạng Đông hoặc tương đương Điện áp: (220-240)V Công suất: 20W Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ Chỉ số hoàn màu (Ra): 80 Kích thước bóng: 0,6 mét | Cái | 4 | ≥ 12 tháng
| 27 | Máng đèn đơn LED 1,2m | Máng đèn đơn LED 1,2 mét MPE hoặc tương đương Chất liệu: thép sơn tĩnh điện màu trắng Sử dụng cho 1 bóng đèn LED 1,2 mét Đấu dây: 2 đầu | Cái | 20 | ≥ 12 tháng
| 28 | Máng đèn đôi LED 1,2m | Máng đèn đôi LED 1,2 mét MPE hoặc tương đương Chất liệu: thép sơn tĩnh điện màu trắng. Sử dụng cho 2 bóng đèn led 1,2 mét Đấu dây: 2 đầu | Cái | 55 | ≥ 12 tháng
| 29 | Máng đơn đèn cực tím 1,2m | Máng đèn đơn dùng cho bóng đèn cực tím 1,2 mét Loại có tăng phô điện tử đi kèm | Cái | 10
| 30 | Máng đôi đèn cực tím 1,2m | Máng đôi dùng cho bóng đèn cực tím 1,2 mét Loại có tăng phô điện tử đi kèm | Cái | 5
| 31 | Đui đèn sứ E27 | Đui đèn sứ E27 pas A Loại đui: E27 Dạng đui đèn: đui xoáy Chất liệu vỏ: 100% sứ chịu nhiệt Nguồn điện: 4A 100-220V Sử dụng thắp sáng bóng từ 100w đến 900W Màu sắc: xám trắng | Cái | 20
III. BĂNG KEO CÁC LOẠI
| 32 | Băng keo dính 2 mặt mút xốp | Băng keo dính 2 mặt mút xốp Khổ: 24 mm Chiều dài ≥ 8 mét (tương đương khoảng 20 yards). Độ dày: (1,2 - 2)mm Chất liệu: Nhựa PVC và keo Acrylic | Cuộn | 5
| 33 | Băng keo điện nano | Băng keo điện nano Khổ: 18 mm Độ dày: (0,12 - 0,18) mm Chiều dài: ≥ 8 mét (tương đương khoảng 20 yards). Chất liệu màng băng: Nhựa PVC | Cuộn | 80
IV. DÂY CÁP, DÂY ĐIỆN, DÂY RÚT CÁC LOẠI
| 34 | Dây cáp 1.5 mm | Dây cáp đơn 1.5 mm Cadivi hoặc tương đương - Tiết diện: 1.5 mm2 - Ruột dẫn điện: bằng Đồng - Vỏ bọc PVC cách điện | Mét | 800
| 35 | Dây cáp 2.5 mm | Dây cáp đơn 2.5 mm Cadivi hoặc tương đương - Tiết diện: 2.5 mm2 - Ruột dẫn điện: bằng Đồng - Vỏ bọc PVC cách điện | Mét | 1200
| 36 | Dây cáp 10.0 mm | Dây cáp điện đơn 10mm Cadivi hoặc tương đương - kết cấu: 1x7/1,35 mm - Tiết diện: 10 mm2 - chiều dày cách điện danh nghĩa: 1,0 mm - điện áp danh định: 0,6/1 kV - chiều dài: 100m - tiêu chuẩn: AS/NZS 5000.1 | Mét | 200
| 37 | Dây rút 30 cm | Kích thước (độ dày x chiều dài): (0,8 x 30) cm Khổ rộng (3-5)mm Chất liệu: Nhựa Nylon PA66 Số lượng: ≥ 70 dây/bịch | Bịch | 10
V. CÔNG TẮC, CB, Ổ CẮM
| 38 | CB 10A, 15A, 20A, 30A | CB 10A, 15A, 20A, 30A Panasonic hoặc tương đương Ngắt mạch tự động Định mức: 10A-15A-20A-30A | Cái | 90 | ≥ 12 tháng
| 39 | Mặt CB + đế nổi đơn | Mặt CB + đế nổi đơn SinoVanlock hoặc tương đương Mặt che cho cầu dao tự động, loại có đế Được làm từ nhựa chống phóng điện, chống biến dạng nhiệt, tự dập tắt lửa, chống cháy Kích thước đế nổi đơn: (rộng x dài x cao): (70 x 120 x 34)mm Màu sắc: trắng | Bộ | 90
| 40 | Mặt 1 công tắc + đế nổi đơn | Mặt 1 công tắc + đế nổi đơn Sino Vanlock hoặc tương đương Bộ bao gồm: 01 mặt nạ, 01 công tắc, 01 đế Kích thước đế nổi đơn: (rộng x dài x cao): (70 x 120 x 34)mm Màu sắc: trắng | Bộ | 30
| 41 | Mặt 1 công tắc 2 ổ cắm + đế nổi đơn | Mặt 1 công tắc 2 ổ cắm + đế nổi đơn cao Sino Vanlock hoặc tương đương Bộ bao gồm: 02 ổ cắm điện, 01 công tắc, 01 đế Kích thước đế nổi đơn: (rộng x dài x cao): (70 x 120 x 34)mm Màu sắc: trắng | Bộ | 30
| 42 | Mặt 2 công tắc 2 ổ cắm + đế nổi đơn | Mặt 2 công tắc 2 ổ cắm + đế nổi đơn cao Sino Vanlock hoặc tương đương Bộ bao gồm: 02 ổ cắm điện, 02 công tắc, 01 đế Màu sắc: trắng Kích thước đế nổi đơn: (rộng x dài x cao): (70 x 120 x 34)mm | Bộ | 15
| 43 | Ổ cắm 3 chỗ cắm + hộp đế | Ổ cắm 03 chỗ cắm + đế nổi đơn cao Sino Vamlock hoặc tương đương Bộ bao gồm: 03 ổ cắm 02 chấu, 01 đế Kích thước đế nổi đơn: (rộng x dài x cao): (70 x 120 x 34)mm | Bộ | 100
| 44 | Ổ cắm di động 6 lỗ | Ổ cắm di động Lioa 6 lỗ hoặc tương đương Công suất tối đa: 2200W Max 10A 250V Số ổ cắm: 6, bao gồm 3 ổ cắm 2 chấu và 3 ổ cắm 3 chấu. Số công tắc: 1 Chiều dài dây: ≥ 3 mét | Cái | 20 | ≥ 6 tháng
| 45 | Công tắc đèn | Công tắc đèn Sino Vanlock hoặc tương đương Loại công tắc 1 chiều Dòng điện định mức 10A, điện áp 250V Chất liệu: Nắp nhựa Polycarbonate chịu nhiệt; Trục trượt mạ bạc; Đế Polyamide chống cháy | Cái | 10
| 46 | Công tắc gạt | Công tắc gạt E-TEN1021 hoặc tương đương - Điện áp định mức: 250VAC - Dòng điện định mức: 15A - Kiểu điều khiển: gạt tay - Chất liệu: nhựa+kim loại - Số chân: 02 chân | Cái | 20
| 47 | CB 2P 50A | CB 2P 50A Panasonic hoặc tương đương - Cường độ dòng điện: 50A - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. - Điện áp định mức 240VAC/415VAC. - Dòng cắt ngắn mạch 06kA. | Cái | 3 | ≥ 12 tháng
| 48 | Hộp CB 2P | Hộp CB 2P Panasonic hoặc tương đương - Là hộp đựng để bảo vệ CB 2P - Thiết kế có tích hợp thanh ray kim loại bên trong để lắp ráp nhanh chóng, giúp cố định thiết bị. | Cái | 3
VI. NẸP, ỐNG CÁC LOẠI
| 49 | Nẹp vuông 3 cm | Nẹp vuông 3cm Nanoco hoặc tương đương - Dùng để luồn dây điện - Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: (rộng x cao): (30 x 16) mm - Chiều dài cây: ≥ 1.7m/cây - Màu sắc: trắng - Độ dày: 1.0 mm ( ± 0.1mm) Chịu được lực nén cao, không bị nứt, vỡ khi lắp đặt trong âm tường, âm sàn và dưới đất. | Cây | 350
| 50 | Nẹp vuông 4 cm | Nẹp vuông 4cm của Nanoco hoặc tương đương - Dùng để luồn dây điện - Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: (rộng x cao): (40 x 18) mm - Chiều dài cây: ≥ 1.7 m/cây - Màu sắc: trắng - Độ dày: 1.2 mm (± 0.1 mm) Chịu được lực nén cao, không bị nứt, vỡ khi lắp đặt trong âm tường, âm sàn và dưới đất | Cây | 40
| 51 | Nẹp sàn 6P | Nẹp sàn (nẹp bán nguyệt) 6P Tiến Phát hoặc tương đương - Chất liệu: nẹp nhựa, có nắp, dùng để đi điện nổi trên nền, sàn, - Hình dáng: hình bán nguyệt, - Chiều cao nẹp: 22mm (± 2mm) - Chiều rộng: 60mm - Chiều dài: ≥ 1.2m/cây | Cây | 20
| 52 | Ống ruột gà φ 25mm | Ống mềm luồn dây điện - Đường kính: φ 25mm - Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC - Màu sắc: Trắng - Đóng gói: ≥ 40 mét/cuộn | Cuộn | 2
VII. PHÍCH, TẮC KÊ, VÍT CÁC LOẠI
| 53 | Phích cắm 2 chấu | Chất liệu: Nhựa ABS chống cháy Điện áp: 250V Dòng định mức: 10A Màu sắc: Trắng | Cái | 15
| 54 | Phích nối | Phích nối Lioa hoặc tương đương Phích cắm cái Điện áp 10A - 220V Phích cắm nối âm thích hợp cho tất cả các phích cắm | Cái | 10
| 55 | Tắc kê nhựa 3 cm | Tắc kê nhựa 6 khía Chiều dài: 3 cm | Cái | 2500
| 56 | Tắc kê nhựa 6 cm | Tắc kê nhựa 6 khía Chiều dài: 6 cm | Cái | 500
| 57 | Vít dù 2 cm | Vít gỗ đầu dù Chiều dài: 2 cm | Cái | 1500
| 58 | Vít bắn sắt đầu dù 2 cm | Vít bắn sắt đầu dù Chiều dài: 2 cm | Cái | 200
VIII. LINH KIỆN KHÁC
| 59 | Chì hàn | Chì hàn Asahi hoặc tương đương Đường kính dây: 0.8mm Trọng lượng: ≥ 200g/cuộn | Cuộn | 3
| 60 | Mũi khoan gài 6 mm | Mũi khoan gài 6 mm Được làm từ hợp kim thép cứng cáp, độ bền lâu dài Đường kính mũi khoan: 6 mm Chiều dài: (150-210) mm | Cái | 4
| 61 | Mũi khoan đa năng 6 mm | Mũi khoan đa năng 6 mm Kapusi hoặc tương đương Vật liệu mũi: Hợp kim thép siêu cứng Vật liệu thân: Hợp kim thép carbon Hình dạng mũi khoan: Mũi giáo Chuôi: chuôi ba mặt Đường kính mũi: 6mm | Cái | 23
| 62 | Chuông không dây | Chuông không dây ATA AT913 hoặc tương đương Nguồn điện 220 V, Tần số: 50 Hz Nút nhấn sử dụng nguồn pin 12 V 16 kiểu chuông Khoảng cách phát sóng 40 – 60 m xuyên vật cản | Cái | 6 | ≥ 12 tháng
| 63 | Pin li-on 18V-2.0 Ah | Pin Li-ion 18V-2.0Ah Dewalt hoặc tương đương Điện thế pin: 18V Dung lượng pin: 2Ah Loại Pin: Li-ion | Cái | 2 | ≥ 6 tháng
TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan)
* Ghi chú:
| - Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định | [15 empty] | Ngày tháng năm 2026
| - Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng | [15 empty] | Đại diện Công ty
| - Giá ở cột 11 là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan | [15 empty] | (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Các cột có dấu (*): là các cột buộc phải có thông tin, đề nghị công ty báo đầy đủ.
- Gói thầu Mua sắm vật tư điện năm 2026-2028 gồm 01 phần (lô) với 63 danh mục, Công ty tham gia báo giá phải báo hết toàn bộ danh mục hàng hóa của gói thầu.
2016