## Sheet1
Tên công ty:
Địa chỉ:
MST:
Điện thoại liên hệ:
Email:
DANH MỤC HÀNG HÓA BÁO GIÁ
Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2027-2029
(Đính kèm thông báo số 243/TB-BVĐKTB ngày 28/10/2026 của Bệnh viện Đa khoa Tân Bình)
DANH MỤC BỆNH VIỆN YÊU CẦU |  |  |  |  | DANH MỤC BÁO GIÁ CỦA CÔNG TY
STT | Danh mục hàng hoá | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Năm sản xuất | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Mã HS | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Phân loại theo NĐ 98/2021/NĐ-CP | Đơn giá (ĐVT: đồng) | Thành tiền (ĐVT: đồng)
A | B | C | D | E | 1(*) | 2(*) | 3(*) | 4(*) | 5(*) | 6(*) | 7(*) | 8 | 9(*) | 10(*) | 11(*) | 12(*) | 13(*)
1 | Cồn 99.5% | Là chất lỏng không màu, trong suốt. Dùng trong y tế. Dung dịch chứa 99.5% ethanol (C2H5OH). Không phải là thiết bị y tế. | Lít | 51
2 | Cồn 96% | Là chất lỏng không màu, trong suốt. Dùng trong y tế. Dung dịch chứa 96% ethanol (C2H5OH). Không phải là thiết bị y tế. | Lít | 90
3 | Cồn 70% | Là chất lỏng không màu, trong suốt. Dùng trong y tế. Dung dịch chứa 70% ethanol (C2H5OH). Không phải là thiết bị y tế. | Lít | 4500
4 | Nước cất 2 lần | + Độ dẫn điện < 4.30µS/cm ở nhiệt độ 20oC + Amoni < 0.2 ppm + Nitrat < 0.2 ppm + Kim loại nặng < 0.1 ppm Không phải là thiết bị y tế. | Lít | 660
5 | Dung dịch khử trùng các bề mặt bằng đường không khí dùng cho Máy phun dung dịch khử khuẩn VIRO CLEAN EASY | Phun khử khuẩn các bề mặt bằng đường không khí. Dùng khử trùng hàng ngày và dự phòng các bề mặt, trang thiết bị trong phòng mổ, ICU, phòng chăm sóc bệnh nhân... Dung dịch pha sẵn, trong suốt, không màu. Đạt tiêu chuẩn diệt được: vi khuẩn, nấm, virus, diệt bào tử. Phổ diệt khuẩn rộng, hiệu quả trong thời gian ≤ 60 phút. Không để lại vết mờ, vết ố và hóa chất dư trên bề mặt sau khi phun. Thành phần hoạt chất: Hydrogen peroxide ≥ 3%, Ion Ag. Không phải là thiết bị y tế. | Lít | 50
6 | Dung dịch xịt khử khuẩn nhanh bề mặt | Dạng bình xịt phun sương. Khử khuẩn nhanh các bề mặt, thiết bị y tế, giường bệnh, băng ca…. Dung dịch pha sẵn trong suốt không màu. Thời gian khử khuẩn: ≤ 5 phút. Đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn, diệt nấm, diệt virus. Thành phần hoạt chất: Didecyldimethyl ammonium chloride, Ethanol. Không phải là thiết bị y tế. | Lít | 258
7 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao chứa Glutaraldehyde | - Dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa. Hiệu quả diệt khuẩn: - Diệt khuẩn - Diệt nấm - Diệt vi khuẩn lao - Diệt bào tử. - Diệt virus có vỏ bọc và virus không có vỏ bọc. Thời gian tái sử dụng dung dịch trong chậu ngâm: ≥ 30 ngày (có kèm test thử để kiểm tra nồng độ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất). Thành phần hoạt chất: Glutaraldehyde ≥ 2%. Là thiết bị y tế. | Lít | 250
8 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao chứa OPA | - Dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa. Khử khuẩn mức độ cao trong thời gian ≤ 5 phút. Hiệu quả diệt khuẩn: - Diệt khuẩn - Diệt nấm - Diệt vi khuẩn lao - Diệt virus Thời gian tái sử dụng dung dịch trong vòng ≥ 14 ngày (có kèm test thử để kiểm tra nồng độ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất). Dung dịch không gây hại hoặc ăn mòn đối với các ống nội soi. Thành phần hoạt chất: ≥0,55% Ortho- Phthalaldehyde. Là thiết bị y tế. | Lít | 925
9 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ | Tẩy rửa dụng cụ nội khoa, ngoại khoa, sử dụng trong chậu ngâm. Hiệu quả làm sạch các chất hữu cơ bám trên bề mặt dụng cụ. Thời gian ngâm: ≤ 10 phút. Thành phần hoạt chất: Tối thiểu có 5 loại enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase. Là thiết bị y tế. | Lít | 565
10 | Dung dịch tẩy rửa và khử khuẩn dụng cụ y tế | Làm sạch và khử khuẩn dụng cụ y tế. Nồng độ sử dụng 0.5% (25ml trong 5 lít nước) Thời gian ngâm: ≤ 20 phút. Hiệu quả Diệt khuẩn, Diệt nấm, Diệt virus HIV-1, HBV, HCV, HSV. Thành phần hoạt chất: Didecyldimethyl ammonium chloride, Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt non-ionic. Là thiết bị y tế. | Lít | 185
11 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Dung dịch xà phòng diệt khuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa. Đạt tiêu chuẩn diệt virus HIV, Rotavirus, HBV, HCV. Thành phần hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4%. Không phải là thiết bị y tế. | Chai 500ml | 176
12 | Viên khử khuẩn dạng sủi tan nhanh trong nước | Khử khuẩn bề mặt: đồ vải, đồ thủy tinh và các thiết bị phòng mổ, phòng sanh, phòng bệnh, các labo xét nghiệm cũng như trong khử khuẩn bệnh viện nói chung. Thành phần hoạt chất: 50% Sodium, Dichloroisocyanurate 2,5g. Không phải là thiết bị y tế. | Viên | 13100
13 | Dung dịch rửa tay nhanh | Dùng để sát khuẩn tay nhanh trong phẫu thuật, y tế. Thành phần hoạt chất: Ethanol hoặc Isopropanol, hoặc n-propanol có nồng độ từ 60%-90%, Chlorhexidine gluconate 0,5%, chất dưỡng da. Không phải là thiết bị y tế. | Chai 500ml | 228
14 | Băng keo chỉ thị nhiệt dán bên ngoài gói dụng cụ | Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121°C, 132-134°C. Dùng để phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa. Độ bám dính tốt, không bung băng trong quá trình tiệt khuẩn. Độ dài cuộn: ≥ 50m. Là thiết bị y tế. | Cuộn | 51
15 | Giấy chỉ thị tiệt khuẩn hơi nước đặt bên trong gói đồ vải | Chỉ thị hóa học hơi nước 1250 hoặc tương đương dùng cho hấp ướt Đặt bên trong gói đồ vải để xác định tiệt khuẩn hơi nước đạt hay không Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn là nhiệt độ và thời gian. Là thiết bị y tế. | Miếng | 2200
16 | Giấy chỉ thị tiệt khuẩn hơi nước đặt bên trong gói dụng cụ | Chỉ thị hóa học hơi nước 1243A hoặc tương đương dùng cho hấp ướt. Đặt bên trong gói dụng cụ để xác định tiệt khuẩn hơi nước đạt hay không. Đo lường đồng thời 3 thông số của quá trình tiệt khuẩn: thời gian, nhiệt độ, áp suất. Là thiết bị y tế. | Miếng | 18800
17 | Gói kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn | Chỉ thị kiểm tra chất lượng máy hấp hơi nước trước khi vận hành lò hấp, có thiết kế dạng gói, không chứa chì (mỗi gói chỉ gồm 1 tờ chỉ thị màu, chỉ thị phải chuyển màu đồng đều theo mẫu chuẩn theo hướng dẫn đánh giá của nhà sản xuất; không xuất hiện bất thường). Là thiết bị y tế. | Gói | 384
18 | Dung dịch tẩy rỉ sét | Dung dịch ngâm, làm sáng bóng dụng cụ, loại bỏ vết mờ ố gỉ sét. Không gây ăn mòn dụng cụ. Thành phần hoạt chất: Acid Phosphoric. Không phải là thiết bị y tế. | Lít | 36
Tổng cộng thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan)
* Ghi chú:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.
- Danh mục có 18 mặt hàng, được tham giá báo giá một hoặc một số hoặc toàn bộ mặt hàng thuộc danh mục mời báo giá.
- Giá ở cột 12 là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan.
- Các cột có dấu (*): là các cột buộc phải có thông tin, đề nghị công ty báo đầy đủ. Riêng cột 11 chỉ bắt buộc đối với các mặt hàng được mô tả là thiết bị y tế trong cột C.